****

**INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA**



**MODELO DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN**

**PARA ADQUISICIÓN DE BIENES**

**APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO**

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE METROLOGIA**

**IBMETRO/ANPE/12/2022**

**CUCE: 22-0041-07-** **1230217-1-1**

**GESTIÓN 2022**

CONTENIDO

[1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 3](#_Toc94726495)

[2. PROPONENTES ELEGIBLES 3](#_Toc94726496)

[3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 3](#_Toc94726497)

[4. GARANTÍAS 3](#_Toc94726498)

[5. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 5](#_Toc94726499)

[6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 5](#_Toc94726500)

[7. DECLARATORIA DESIERTA 6](#_Toc94726501)

[8. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 6](#_Toc94726502)

[9. RESOLUCIONES RECURRIBLES 6](#_Toc94726503)

[10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 7](#_Toc94726504)

[11. DOCUMENTOS de la propuesta 7](#_Toc94726505)

[12. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS o lotes 8](#_Toc94726506)

[13. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 8](#_Toc94726507)

[14. SUBASTA ELECTRÓNICA 9](#_Toc94726510)

[15. APERTURA DE PROPUESTAS 10](#_Toc94726512)

[16. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 12](#_Toc94726513)

[17. EVALUACIÓN PRELIMINAR 12](#_Toc94726514)

[18. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 12](#_Toc94726515)

[19. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 13](#_Toc94726516)

[20. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD 13](#_Toc94726517)

[21. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 13](#_Toc94726518)

[22. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 14](#_Toc94726519)

[23. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 14](#_Toc94726520)

[24. MODIFICACIONES AL CONTRATO 15](#_Toc94726521)

[25. SUBCONTRATACIÓN 15](#_Toc94726522)

[26. ENTREGA DE BIENES 16](#_Toc94726523)

[27. CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO 16](#_Toc94726524)

[28. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 18](#_Toc94726525)

[29. CRONOGRAMA DE PLAZOS 19](#_Toc94726526)

[30. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN 20](#_Toc94726527)

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES**

**SECCIÓN I**

**GENERALIDADES**

# NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

# PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

1. Personas naturales con capacidad de contratar;
2. Personas Jurídicas legalmente constituidas en Bolivia;
3. Asociaciones Accidentales legalmente constituidas;
4. Micro y Pequeñas Empresas - MyPES;
5. Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales - APP;
6. Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS;
7. Artesanos;
8. Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes);
9. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

# ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

## Inspección Previa *“No corresponde”*

## Consultas Escritas sobre el DBC *“No corresponde”*

## Reunión Informativa de Aclaración *“No corresponde”*

# GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

## Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

1. **Garantía de Seriedad de Propuesta.** La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por ítems o lotes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote.

1. **Garantía de Cumplimiento de Contrato.** La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará para bienes con más de una entrega o bienes de provisión continua, conforme lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.

1. **Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.** La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. A solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.
2. **Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.** En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

## Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

1. Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
2. Para la formalización de la contratación, mediante contrato u orden de compra, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
3. El proponente adjudicado no presente para la formalización de la contratación, mediante contrato u orden de compra uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
4. El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de formalizar la contratación, mediante contrato u orden de compra, en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

## Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

1. Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;
2. Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);
3. Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;
4. Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
5. Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
6. Formalización de la contratación, mediante contrato u orden de compra con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

## El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el contrato.

# DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

## Las causales de descalificación son:

1. Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
2. Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
3. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;
4. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
5. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
6. Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
7. Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
8. Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
9. Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 23.1 del presente DBC;
10. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

# CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

## Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;
2. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
3. Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;
4. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

## Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

1. Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.
2. Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
3. Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
4. Falta de la propuesta económica o parte de ella;
5. Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada;
6. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
7. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
8. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;
9. Cuando se presente en fotocopia simple la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

# DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

# CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

 El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de formalizar la contratación, mediante contrato u orden de compra, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

# RESOLUCIONES RECURRIBLES

 Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

**SECCIÓN II**

**PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

# PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

# DOCUMENTOS de la propuesta

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

## Los documentos que deben presentar los proponentes son:

1. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b), según corresponda;
3. El proponente deberá registrar la información de su propuesta económica en la plataforma informática del RUPE;
4. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
5. En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

## En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

### La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

1. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c);
3. Se deberá registrar la información de su propuesta económica en la plataforma informática del RUPE;
4. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);
5. En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta Garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

### Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

## La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

# PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS o lotes

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2, cuando corresponda) y económica para cada ítem o lote.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de Ítems o lotes al que se presente el proponente o por cada Ítem o lote. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente.

**SECCIÓN III**

**PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS**

# PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

## Presentación electrónica de propuesta

### El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

### Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en el numeral 11 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.

### Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

### El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

### Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

### Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser efectuado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles, o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

### Cuando la entidad haya solicitado la presentación de muestras, se deberá realizar la presentación de las mismas en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

###

## Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

### Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

### Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

1. Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;
2. La Garantía de Seriedad de Propuesta y las muestras, en caso de haber sido solicitadas, hayan ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de la misma.

###

### Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

### La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

## Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

### Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

### Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

### La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

### El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

### Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

# SUBASTA ELECTRÓNICA

## Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo con el tiempo definido en el cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un Reporte Electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

## Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

El proponente no conocerá el minuto exacto de cierre. El sistema contará con un periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a diez (10) minutos. Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrará automáticamente la etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.

## Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta, no reportará estado alguno (sin color) hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

# APERTURA DE PROPUESTAS

## Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas o del cierre de la Subasta Electrónica si esta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

## El Acto de Apertura comprenderá:

1. Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas o muestras si éstas hubiesen sido solicitadas, según el Acta de Recepción.
2. Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto. Asimismo, se procederá a realizar la apertura física del sobre que contenga las muestras si éstas hubiesen sido solicitadas por la entidad.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por ítems o lotes deberá descargar los documentos consignados en cada ítem o lote.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

1. Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

 En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

1. Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

 Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o a Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

1. Descargarse el Reporte Electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su propuesta económica.
2. Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

 Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

## Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

## Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

**SECCIÓN IV**

**EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN**

# EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

 La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

1. Precio Evaluado Más Bajo;
2. Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
3. Calidad.

# EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, y cuando corresponda de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, y cuando corresponda la muestra, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

## Evaluación de la Propuesta Económica

### **Reporte electrónico**

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación a los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta. El Reporte Electrónico establecerá los resultados de la Subasta Electrónica consignando la siguiente información:

1. El valor real de la propuesta;
2. Los factores de ajuste previstos en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 30 y del Artículo 31 de las NB-SABS, si corresponde;
3. El factor de ajuste final y;
4. El precio ajustado.

El sistema generará el Reporte Electrónico, mismo que consignará el orden de prelación de las propuestas económicas e identificará a la propuesta con el menor valor.

### **Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo**

**Para el caso de adjudicación por ítems:** Del Reporte Electrónico se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más ofertas, prevalecerá la oferta que se haya presentado primero.

**Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total:** Del Reporte Electrónico que consigne la sumatoria de los precios ajustados se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. En el caso de existir un empate entre dos o más ofertas, prevalecerá la oferta que se haya presentado primero.

## Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el Reporte Electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Reporte Electrónico, y así sucesivamente.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO *“No aplica este Método”*

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD *“No aplica este Método”*

 La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas, con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica ($PE$) : Sin puntuación

SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica ($PT$) : 70 puntos

## Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en el Formulario C-1, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-2.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-2.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica $(PT\_{i})$, será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1 y C-2, utilizando el Formulario V-2.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica $(PT\_{i}) $no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo la mejor calificación técnica$(PT\_{i})$, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

# CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

1. Nómina de los proponentes;
2. Cuadros de Evaluación;
3. Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
4. Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
5. Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
6. Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considere pertinentes.

# ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

## El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

## En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

 Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

## Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

## El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

* 1. Nómina de los participantes y precios ofertados;
	2. Los resultados de la calificación;
	3. Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
	4. Causales de descalificación, cuando corresponda;
	5. Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

## El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

**SECCIÓN V**

**SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN**

# FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

## La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

## Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

 En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

## El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación, mediante contrato u orden de compra, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

## En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.

 Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

## Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación, mediante contrato u orden de compra, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la formalización de la contratación, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

  Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

 Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

## En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO

El Contrato podrá ser modificado medianteContrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, cuyos incrementos o disminuciones sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto total original del contrato.

# SUBCONTRATACIÓN

## Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

# ENTREGA DE BIENES

 La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes u Orden de Compra y propuesta adjudicada, sujetas a la conformidad por el responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

# CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

* 1. El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

* 1. Cuando la contratación se hubiese formalizado, mediante una orden de compra y una vez efectuada la Recepción, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de la Orden de Compra.
	2. Los pagos se realizarán previa recepción y conformidad de los bienes a la entidad contratante y la emisión de la factura por el proveedor.
	3. En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**Bienes Recurrentes:** Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

**Certificado de Cumplimiento de Contrato u Orden de Compra:** Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del Contrato u Orden de Compra; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto de la contratación, monto de la contratación y plazo de entrega.

**Contratante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

**Convocante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

**Desistimiento:** Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

**Monto del Contrato:** Es el precio establecido en la Nota o Resolución de Adjudicación, plasmado en el Contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

**Proponente:** Es la persona natural o jurídica que muestra interés en participar en el proceso de contratación.

**PARTE II**

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN**
 |
|  |
| Entidad Convocante | INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso | IBMETRO/ANPE/012/2022 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 |  | Gestión | 2022 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE METROLOGIA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  | x | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  | Por el Total | x | Por Ítems |  |  |  | Por Lotes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | **Bs498.250,26 (Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta 26/100 Bolivianos)** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | x | Contrato |  |  |  | Orden de Compra ***(únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes **(en días calendario)** | ***El plazo de entrega de los ítems se encuentra en la especificación de cada ítem.*** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación del bien | x | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) |  |
|  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos Financiadores | # | Nombre del Organismo Financiador(de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
|  |
| 1 | TGN – OTROS INGRESOS |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante | AVENIDA CAMACHO N° 1488  | Horario de Atención de la Entidad | 08:00 – 16:30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Nombre Completo* |  | *Cargo* |  | *Dependencia* |  |
| Encargado de atender consultas | HENRY PACO MARIÑO |  | DIRETCOR DE METROLOGIA INDUSTRIAL Y CIENTIFICA |  | DIRECCION GENERAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 2372046 |  | Fax |  |  | Correo Electrónico | compras@ibmetro.gob.bo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CRONOGRAMA DE PLAZOS

|  |
| --- |
| De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: * + 1. Presentación de propuestas:
1. Para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles;
2. Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

 Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria en el SICOES;* + 1. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
		2. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR Y DIRECCIÓN** |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES (\*) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 06 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa (No es obligatoria) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | ***-*** |
| 4 | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | ***-*** |
| 5 | Presentación Propuestas |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 07 |  | 2022 |  |  | 09 |  | 45 |  | ***Plataforma RUPE.***  |
| 6 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  | 05 |  | 07 |  | 2022 |  |  | 10 |  | 00 |  |  |
| 7 | Cierre preliminar de Subasta Electrónica |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 07 |  | 2022 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) (\*\*) |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  | *05* |  | *07* |  | *2022* |  |  | 10 |  | 41 |  | ***Avenida Camacho N° 1488******Link: https://us02web.zoom.us/j/81261352321?pwd=PJ4sfpytq87v9skaX3Cv7gfhgTHIce.1*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 07 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  | 07 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 07 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 12 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 07 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra. |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 07 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(\*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.*

*(\*\*) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los 10 minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio, en el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.*

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

ITEM 1

|  |
| --- |
| VARIADOR DE TENSIÓN |
|  |
| El Laboratorio de Masa realizara ensayos de evaluación de desempeño en balanzas para lo cual se debe contar con un variador de tensión con el fin de cumplir con uno de los ensayos requeridos para este fin, estos ensayos ayudaran al público en poder decidir que balanza adquirir para su negocio. |

|  |
| --- |
|  |
| **1. GENERALIDADES** |
|  | **Cantidad:** 2 (dos) variadores de tensión |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso |
|  | **Procedencia:** A indicar por el proponente |
|  | **Tensión de entrada:**  110/220 V |
|  | **Tensión de salida regulable:**  0 – 250 V |
|  | **Potencia aparente:** 2 kVA |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS** |
|  | Procedencia: europea, americana, asiática |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |
|  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | Ninguno |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | Bs.- 2.100,00 |
| **6. FORMA DE ADJUDICACION** |
|  | Por el ítem |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN** |
|  |  Oficina Central, en la ciudad de La Paz, Av. Camacho Nro. 1488 |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **9. MULTAS**  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **10. METODO DE SELECCIÓN DEL BIEN** |
|  | Calidad, Propuesta técnica y costo |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |
|  | **Plazo de entrega:** 30 días calendario, a partir del día siguiente de la firma de contrato. |
| **12. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente.
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 2

CELDA DE CARGA DE 50 kN

El Laboratorio de Presión y Fuerza en los dos últimos años ha incrementado el número de servicios de calibración de máquinas de ensayo y anillos de carga por el tema de construcción de carreteras, razón por lo cual se prevé la adquisición de una transductor de fuerza que permita cubrir este incremento en la demanda y de esta manera fortalecer los servicios de calibración del laboratorio de fuerza, Este instrumento debe contar con características adecuadas y compatibles con los equipos que ya se tienen en el laboratorio según las especificaciones técnicas. Por otra parte, el laboratorio de fuerza pretende tener reconocimiento internacional por lo que se requiere asegurar la trazabilidad de las mediciones con la compra de este patrón.

|  |
| --- |
|  |
| **1. GENERALIDADES** |
|  | **Cantidad:** 1 unidad |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |
|  | **Procedencia:** Europea, Norteamericana o Asiática. |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
|  | Trazabilidad: Certificado de calibración (DAKKS) o Laboratorio acreditado del país de origen con trazabilidad al sistema internacional SI. (Presentar con la entrega del equipo). |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** |
|  | Características: **Alcance:** 50 kN (Cincuenta kilo Newton) compatible con el indicador HBM MGC PLUS**Clase**: 00 según ISO 376**Modo**: Tracción/Compresión**Tipo de cable**: silicona**Longitud de cable**: 6 m**Forma**: Según concepto de transductor de fuerza (Pieza de empuje, cuerpo de medición y base de montaje).**Otros que la Unidad Solicitante considere:** Conector Sub D de 15 polos, con cubierta y material de sujeción compatible con los puertos del indicador HBM MGC PLUS Enchufe montado al extremo del cable. Asignación de pines SG-transductor compatible con el indicador HBM MGC PLUS. |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | Garantías del fabricante y/o del proveedor, tiempo de validez de la garantía mínima de 1 año, para reemplazo del bien, partes o repuestos en caso de estar defectuoso (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento). |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | El equipo debe ser instalado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | Bs.- 96.111,78 |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el item. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |
|  | Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y Equipo: Será por el monto equivalente el uno punto cinco (1,5%) del monto del contrato.  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |
|  | * Calidad, Propuesta Técnica y Costo
 |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |
| **12. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **13. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 3

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 600 bar y 60 bar

En relación a la implementación de equipos de trabajo para ser instalados en el nuevo edificio de la Regional Chuquisaca, donde se presta servicios de calibración para las EESS de GNV que implica el traslado de nuestros patrones y de los equipos auxiliares, donde se realizan montajes y desmontajes de los instrumentos a calibrar, es que se prevé la adquisición de dos transductores de presión para la prestación de servicios y mejora de los alcances en dicha regional.

|  |
| --- |
|  |
| **1. GENERALIDADES** |
|  | Cantidad: 3 unidades |
|  | Procedencia: Europea, Norteamericana o Asiática. |
|  | Tipo Modelo: A ofertar por el proponente |
|  | Trazabilidad: Certificado de calibración de fábrica o laboratorio acreditado del país de origen con trazabilidad al sistema internacional SI. (Presentar con la entrega del equipo). |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** |
|  | Características: **Alcance:** * dos transductores de presión 0 bar a 60 bar y
* Un transductor de presión 0 bar a 600 bar.

**Clase:** 0,05 % del span o mejor.**Incertidumbre de Calibración:** Acorde para la clase 0,05 % del span.**Material:** Acero inoxidable.**Protección:** IP 67 según DIN EN 60529**Tipo de cable:** Silicona, longitud de por lo menos 1,8 m con comunicación Señal de salida: USB.**Roscado:** Conexión a proceso con canal de presión.**Otros que la Unidad Solicitante considere:** Debe incluir CD con Software de adquisición de datos y extraíbles en plantillas Excel (con licencia)Señal de salida: puerto **USB (salida final USB)**Conexión de proceso rosca macho G 1/2, **Conexión a proceso con canal de presión.** |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | Garantía sobre defectos de fábrica: mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento). |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | El equipo debe ser instalado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | Bs.- 51.000,00 |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el item. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |
|  | Por un año equivalente al 1.5 % del monto del contrato. |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |
|  | * Calidad, Propuesta Técnica y Costo
 |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |
| **12. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **13. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 4

|  |
| --- |
| **CALIBRE DE ALTURA** |

En relación a la implementación de equipos de trabajo para ser instalados en el edificio de la Regional Santa Cruz, es que se prevé la adquisición de un Calibre de altura para la prestación de servicios y mejora de los alcances en dicha regional, donde se prevé desconcentrar calibración de instrumentos de longitud.

|  |
| --- |
| **1. GENERALIDADES** |
| **Cantidad:** 1 (un) calibre de altura (DIGITAL) |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Suizo |
|  | El calibre de altura y los accesorios deben ser provistos por el mismo fabricante. |
|  | El calibre de altura debe incluir un trazador con punta de carburo y sujetador de trazador. |
|  | El calibre de altura debe poseer una pantalla LCD. |
|  | El calibre de altura debe poseer una interfaz con puerto de conectividad/exportación de datos. |
|  | El calibre de altura debe incluir una batería tipo SR44. |
|  | La batería del calibre de altura debe durar aproximadamente 3500 horas. |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |
|  | **Rango de medición:** De 0 mm hasta alrededor de 600 mm. |
|  | **Unidades de Medición:** mm (con opción a conversión a pulgadas). |
|  | **Resolución:** igual o mejor a 0,01 mm. |
|  | **Error máximo permitido:** aproximadamente ± 0,04 mm. |
|  | **Máxima velocidad de respuesta:** 500 mm/s |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | 16.290,00  |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el ítem. |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **8. MÉTODO DE SELECCIÓN** |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |
| **10. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **11. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato • Registro del Beneficiario SIGEP. |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 5

|  |
| --- |
| **MEDIDOR DE ALTURAS** |

En relación a la mejora de los servicios brindados por el laboratorio de Longitud, se ha previsto la compra de un medidor de alturas, equipo que permitirá mejorar la exactitud de los servicios de calibración que impliquen el uso de este instrumento de medición, favoreciendo así a la industria nacional cuya demanda de servicios de calibración en la magnitud de longitud está en continuo crecimiento.

|  |
| --- |
| **1. GENERALIDADES** |
| **Cantidad:** Un (1) equipo digital medidor de alturas. |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Estadounidense |
|  | El equipo y los accesorios deben ser provistos por el mismo fabricante. |
|  | El equipo debe poseer un mecanismo de accionamiento neumático. |
|  | El equipo debe poseer una pantalla LCD de fácil lectura en idioma español (preferentemente) o inglés. |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación en idioma español (preferentemente) o inglés. |
|  | El equipo debe incluir un bloque de ajuste y/o bloque de calibración de sonda. |
|  | El equipo debe incluir una cubierta antipolvo. |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |
|  | **Intervalo de medición:** aproximadamente de 0 mm a 972 mm |
|  | **Recorrido del cursor:** aproximadamente de 600 mm |
|  | **Resolución del equipo:** 0,0001 mm y/o 0,001 mm (paso digital) |
|  | **Unidades de medición:** milímetros con opción a cambio en pulgadas. |
|  | **Exactitud**: aproximadamente de (1,1 + 0,6·L/600) µm donde L = Longitud de medición en mm |
|  | **Repetibilidad:** aproximadamente en el plano de 0,4 µm (2σ) |
|  | **Perpendicularidad:** aproximadamente de 5 µm |
|  | **Rectitud:** aproximadamente de 4 µm |
|  | **Método de impulso:** manual y motorizado |
|  | **Método de equilibrio:** Contrapeso |
|  | **Método de flotación:** Total y/o Semiflotante  |
|  | **Fuerza de medición:** aproximadamente 1 N  |
|  | **Memoria de datos:** mínimo de 1000 datos |
|  | **Puerto de salida de datos:** RS-232 y/o USB |
|  | **Alimentación de energía:** a Batería con una duración aproximada de 5 horas en operación y/o adaptador CA para 220 V/230 V y 50 Hz. |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** tiempo de validez de la garantía mínima de 1 año, para reemplazo del bien, partes o repuestos en caso de estar defectuoso (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento). |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | El equipo debe ser instalado por personal del proveedor en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |
|  | El proveedor al momento de la instalación debe realizar una capacitación completa en el manejo, cuidado y uso del equipo. |
|  | Mediante nota escrita el proveedor deberá manifestar que cuenta con la capacidad para realizar mantenimientos preventivos y correctivos del equipo a adjudicarse con personal calificado. |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | 81.842,00  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el ítem. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |
|  | Por un año equivalente al 1,5 % del monto del contrato. |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |
| **12. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **13. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato • Registro del Beneficiario SIGEP. |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 6

|  |
| --- |
| **JUEGO DE BLOQUES PATRÓN** |

Con el objetivo de garantizar la confiabilidad de los servicios de metrología industrial y científica en servicios de calibración prestados a los sectores productivos, el laboratorio de Dimensional ha previsto la compra de bloques patrón de longitud de alta exactitud que serán utilizados como patrones de referencia en la calibración de bloques por comparación mecánica.

|  |
| --- |
| **1. GENERALIDADES** |
| **Cantidad:** 1 juego de 122 bloques patrón en longitud de acero. |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |
| **Tipo Modelo:** Bloques patrón de acero rectangulares acorde a ISO 3650. |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Estados Unidos |
|  | El juego de bloques debe incluir un certificado de calibración vigente con su incertidumbre asociada emitido por un Instituto Nacional de Metrología con capacidades reconocidas en el BIPM en la calibración de bloques patrón o un Laboratorio Acreditado por un organismo signatario del Acuerdo de Reconocimiento en ILAC (el laboratorio mencionado debe estar acreditado en la Magnitud correspondiente).El certificado de calibración debe estar a nombre de:INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA – Lab. de VolumenAv. Camacho N° 1488La Paz – BoliviaEl certificado debe ser adjuntado al momento de la entrega del juego de bloques. |
|  | Debe proporcionarse en un estuche de protección. |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |
|  | **Valores nominales:** 122 bloques patrón acorde a1,0005 mm (1 bloque)1,001 mm a 1,009 mm (paso de 0,001 mm / 9 bloques)1,01 mm a 1,49 mm (paso de 0,01 mm / 49 bloques)1,6 mm a 1,9 mm (0,1 mm paso / 4 bloques)0,5 mm a 24,5 mm (0,5 mm paso / 49 bloques)30 mm a 100 mm (10 mm paso / 8 bloques)25 mm, 75 mm (50 mm paso / 2 bloques) |
|  | **Grado:** Los 122 bloques deben poseer un grado de exactitud acorde al **“Grado K”** según ISO 3650, el cual debe ser demostrable con el certificado de calibración. |
|  | **Cantidad de bloques:** 122 bloques |
|  | **Material:**  Acero |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | Ninguno |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | 82.390.00 Bs |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el ítem. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |
| **11. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **12. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato• Registro del Beneficiario SIGEP. |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 7

|  |
| --- |
| **GONIOMETROS (MEDIDOR DE ÁNGULO)** |

En relación a la mejora de los servicios de calibración en el laboratorio de Longitud, se ha previsto la compra de un goniómetro digital, equipo que permitirá mejorar la precisión de los servicios de calibración que impliquen el uso de este instrumento de medición, favoreciendo así a la industria nacional cuya demanda de servicios de calibración en la magnitud de longitud y ángulo esta en continuo crecimiento.

|  |
| --- |
| **1. GENERALIDADES** |
| **Cantidad:** 2 (dos) goniómetros (medidor de ángulo) |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Suiza |
|  | Los instrumentos deben poseer una pantalla digital de fácil lectura. |
|  | Los instrumentos deben presentar apagado automático. |
|  | Los instrumentos deben brindar puntos de referencia fijos para ajuste. |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |
|  | **Rango de medición:** Mínimamente de 0° hasta 90°. |
|  | **Error instrumental:** Máximo error permisible de aproximadamente 2’ (0,03°) |
|  | **Repetibilidad:** Aproximadamente 1’ (0,01°) |
|  | **Duración de la batería:** Aproximadamente 2000 horas |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | Ninguno |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | 33.138,48 |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el ítem. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |
| **11. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **12. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato.• Registro del Beneficiario SIGEP. |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 8

|  |
| --- |
| **JUEGO DE MICRÓMETROS** |

En relación a la implementación de equipos de trabajo para ser instalados en el edificio de la Regional Santa Cruz, es que se prevé la adquisición de micrómetros para la prestación de servicios y mejora de los alcances en dicha regional. Donde se prevé desconcentrar calibración de instrumentos de longitud.

|  |
| --- |
| **1. GENERALIDADES** |
| **Cantidad:** 4 (cuatro) micrómetros (DIGITALES) |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Suiza |
|  | El micrómetro y los accesorios deben ser provistos por el mismo fabricante. |
|  | Cada micrómetro debe proporcionarse con su estuche de protección. |
|  | Todos los micrómetros deben presentar una protección IP65 polvo/agua. |
|  | Todos los micrómetros deben presentar una pantalla LCD (micrómetro digital). |
|  | Todos los micrómetros deben presentar las siguientes funciones:• Trinquete para fuerza constante• Fijado del cero.• Función de bloqueo.• Encendido/apagado automático.• Salida de datos. |
|  | Los cuatro micrómetros deben entregarse con 2 soportes para fijar micrómetros de los siguientes alcances:* Soporte para fijación de micrómetros de 0 mm a 100 mm.
* Soporte para fijación de micrómetros de 125 mm a 300 mm.
 |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |
|  | **Rango de medición:** 1 micrómetro: alcance de medición de (0 – 25) mm con yunque y husillo planos.2 micrómetros: alcance de medición de (0 – 25) mm con yunque esférico y husillo.1 micrómetro: alcance de medición de (0 – 150) mm con yunque y husillo planos. |
|  | **Unidades de Medición:** Lectura de unidades de longitud en milímetros (mm) o milímetros/pulgadas (mm/in). |
|  | **Resolución:** Todos los micrómetros deben presentar una resolución de 0,001 mm. |
|  | **Error instrumental:** Todos los micrómetros deben presentar un error instrumental menor o igual a ± 4 µm. |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | 23.680,00 |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el ítem. |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **8. MÉTODO DE SELECCIÓN** |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |
| **10. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. |
| **11. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato• Registro del Beneficiario SIGEP. |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 9

JUEGO DE PESAS PATRON CLASE M1

Los presentes instrumentos serán utilizados para calibración de la balanza del laboratorio de Flujo, para atender los servicios que demanda la industria a través de la calibración mediante el método gravimétrico de los patrones volumétricos de 20 L y 5 L

|  |
| --- |
|  |
| **1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES** |
|  | **Cantidad:** * 2 (dos) Pesas Patrón, Clase M1, Valor Nominal: 20 kg
* 2(dos) Pesas Patrón, Clase M1, Valor Nominal: 5 kg
 |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |
|  | **Procedencia:** Americana o Europea |
|  | **Dimensiones:** A ofertar por el proponente |
|  | **Características Técnicas Generales:** |
|  | **CONDICIONES ESPECÍFICAS: Características metrológicas** |
|  | **Clase:** M1 según OIML R111-2004 |
|  | **Material:** Hierro fundido con cavidad de ajuste |
|  | **Otros que la Unidad Solicitante considere importante:** |
|  | **Tipo de forma:** Paralelepípedo |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |

 |
| **3. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer, que puede realizar los mantenimientos preventivos y correctivos. |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | Bs.- 4.000,00 |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el item. |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz Av. Camacho N°1488 |
| **7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **8. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |
|  | * Calidad, Propuesta Técnica y Costo
 |
| **9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato**  |
| **10. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. |
| **11. FORMA DE PAGO** |
|  | El pago se realizará luego de entregado el bien o los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP previo informe de conformidad emitido por el responsable o Comisión de Recepción.Para solicitar el pago el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando:* La factura correspondiente
* Fotocopia simple del contrato u Orden de Compra
* Registro de beneficiario SIGEP.
 |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 10

ROTAEVAPORADOR

La Unidad de Metrología Química tiene previsto la implementación de nuevos servicios en ensayos químicos, síntesis química y recuperación de sustancias químicas, razón por la cual se tiene contemplado la adquisición del Rotaevaporador para dar cumplimiento a estas nuevas actividades.

|  |
| --- |
|  |
| **1. GENERALIDADES** |
|  | **Cantidad:** 1 unidad  |
|  | **Procedencia:** Europea o Norteamericana |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** |
|  | Características: **Rango de velocidad de rotación:** 10 rpm - 280 rpm**Rango de ajuste vertical:** 220 mm**Angulo de inmersión:** 10° - 50°**Tamaño de matraz de evaporación aproximado:** 1000 mL**Rango de ajuste de posición límite máximo:** 170 mm (elevador eléctrico) y 100 mm (elevador manual)**Requerimiento Eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Dimensiones aproximadas para el módulo de vidrio (ancho x profundidad x altura) :** 610 mm x 430 mm x 950 mm**Clasificación de protección:** IP21 (o mejor)**Conexión de alimentación de energía**: Tipo Shuko**Base del baño del calentamiento****Dimensiones aproximadas (ancho x profundidad x altura):** 180 mm x 280 mm x 80 mm**Requerimiento eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Clasificación de protección:** IP21 (o mejor)**Baño de Calentamiento**Rango de Temperatura hasta 95 °C**Precisión de ajuste:** al menos +/- 10 °C**Precisión de regulación:** al menos +/-1 °C**Dimensiones aproximadas (ancho x profundidad x altura):** 220 mm x 210 mm x 190 mm**Capacidad máximo del baño:** 2,3 L**Requerimiento eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Interface del rotaevaporador**El rota evaporador debe contar con una interface paran el control central de todos los sistemas, incluyendo la velocidad de rotación de temperaturas (calentamiento, refrigeración, vapor) y la presión.**Bomba de vacío** El rotaevaporador debe contar con una bomba de vacío apropiada para el equipo **Manual de operación:** CD y manual de operación en español (no limitante) |
|  | Los materiales de las partes del rotaevaporador, deberá resistir y/o ser apropiados con sustancias corrosivas, como lo cual se requiere lo siguiente:**Carcasa del Rotaevaporador por:** recubrimiento en polvo de aluminio **Carcasa del baño calefactor:** PBT (tereftalato de polibutileno), parcialmente reforzado con fibra de vidrio**Baño calefactor:** Acero inoxidable, galvanizado**Asa de la pantalla de protección**: PBT (tereftalato de polibutileno**Matraz de recuperación:** Borosilicato 3.3 |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | * Garantías del fabricante y/o del proveedor, tiempo de validez de la garantía mínima de un año, reemplazo del bien, partes o repuestos.
 |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | **Instalaciones y capacitación:** El equipo debe ser instalado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488, así mismo la empresa a adjudicarse deberá capacitar al personal técnico el uso, cuidado y buen manejo del equipo al momento de la instalación.**Mantenimiento**: Mediante nota escrita el proponente deberá manifestar que cuenta con la capacidad para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos con personal calificado. |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | Bs.- 97.500,00 |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el item. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |
|  | Garantía de Funcionamiento del Equipo: Será por el monto equivalente al 1,5 % del monto del contrato.  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |
| **12. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **13. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

ITEM 11

AGITADOR MAGNETICO

La Unidad de Metrología Química de la DMIC, como parte de sus actividades dentro de la participación en proyectos regionales, implementación de servicios de calibración, realización de ensayos de aptitud, así como la preparación de material de referencia certificado requiere la adquisición del Agitador magnético con los accesorios necesarios para dar cumplimiento de estas actividades.

|  |
| --- |
| **1. GENERALIDADES** |
|  | **Cantidad:** 1 (unidad) Agitador magnético |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o Europea |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** |
|  | Características: **Material de la placa superior:** Cerámica**Temperatura máxima:** 540 °C**Rango de revoluciones**: 50 rpm a 1500 rpm**Requerimiento Eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Dimensiones aproximadas (ancho x largo):** 21 cm x 33 cm**Incluye:** 1 cable de alimentación de energía **Manual de operación**: español o inglesAccesorios:Kit de barras magnéticas ortogonales (16 unidades), resguardadas en un estuche de plástico, con las siguientes dimensiones aproximadas:* 2 de 8 mm (diámetro) x 13 mm (largo)
* 2 de 8 mm (diámetro) x 16 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 25 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 38 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 51 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 64 mm (largo)
* 4 micro barras: 2 de 2 mm (diámetro) x 7 mm (largo) y 2 de 3 mm (diámetro) x 10 mm (largo). Las 4 micro barras estarán provistas de tapas protectoras.
 |
|  |  |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** |
|  | * Garantías del fabricante y/o del proveedor, tiempo de validez de la garantía mínima de 1 año, para reemplazo del bien, partes o repuestos en caso de estar defectuoso (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento).
 |
| **3. SERVICIOS ADICIONALES** |
|  | El equipo debe ser entregado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |
|  | Bs.- 10.198,00 |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |
|  | Por el ítem. |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |
|  | * Calidad, Propuesta Técnica y Costo
 |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |
|  | **Plazo de entrega:** 50 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |
| **12. MULTAS** |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **13. FORMA DE PAGO** |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |
|  | Por el total del ítem. |

Es responsabilidad dl proponente adjudicado cumplir con todo aspecto

**PARTE III**

**ANEXO 1**

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE PROPUESTA**

**(Para Personas Naturales, Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales)**

|  |
| --- |
| **DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** |
|    |
| **CUCE:** |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|   |   |
| **SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** |  |  |
|  |

A nombre de **(*Nombre del proponente)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
2. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
3. Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
4. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y consolidar el monto del depósito o ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
7. Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
8. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
9. Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

**II.- De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e), h) y k).

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.
2. Carnet de Identidad (para personas naturales).
3. Documento de Constitución de la empresa.
4. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
5. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
6. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el subnumeral 27.4 del presente DBC.
7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
8. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y en caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas del 3.5%. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago (en caso que la formalización de la contratación sea mediante Contrato).
9. Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA, APP o Artesanos (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).
10. Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). En caso de Asociaciones Accidentales esta Certificación podrá ser presentada por una de las empresas que conforman la misma.
11. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
12. ***(La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).***

***(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)***

 ***(Nombre completo)***

**FORMULARIO A-2a**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Personas Naturales)**

|  |
| --- |
| **1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE**  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Nombre del proponente:** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria:** | Número CI/NIT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Domicilio:** |    |  |   |
|  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Teléfonos**  | **:** |  |  |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **2.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES**  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía:** | Fax:*(solo si tiene)* |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Correo Electrónico: |   |   |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FORMULARIO A-2b**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Personas Jurídicas)**

|  |
| --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE**
 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proponente | ***(Debe Señalar:* *Empresa Nacional, Cooperativa, Asociación Civil Sin Fines De Lucro o Artesanos)*** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***(Marcar sólo si cuenta con la certificación de:)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente |  | MyPE |  | OECA |  | APP |  | Artesano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *País* |  | *Ciudad* |  | *Dirección* |  |
|  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de Registro* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Número de Matricula* |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).***
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Apellido Paterno* |  | *Apellido Materno* |  | *Nombre(s)* |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Número de Testimonio* |  | *Lugar de Emisión* |  | *Fecha de Inscripción* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.
* Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. **(Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).**

  |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES**
 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Correo Electrónico |   |   |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*En caso de Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda, según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.*

**FORMULARIO A-2c**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Asociaciones Accidentales)**

|  |
| --- |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de Inscripción* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Número de Testimonio* |  | *Lugar* |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | *Apellido Paterno* |  | *Apellido Materno* |  | *Nombres* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal  |  |  | Teléfono |  |  | Fax |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal | *Número de Testimonio* |  | *Lugar* |  | *Fecha de Inscripción* |  |
|  |  |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES**
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía | Fax |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FORMULARIO A-2d**

**IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**

|  |
| --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE**
 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de IdentificaciónTributaria –NIT |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  | *Fecha de Registro* |  |  |
|  |  |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).***
 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | *Apellido Paterno* |  | *Apellido Materno* |  | *Nombre(s)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | *Número* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de inscripción* |  |
|  | Poder del Representante Legal | *Número de Testimonio* |  | *Lugar de emisión* |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

***En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por Artesanos, Cooperativas o Asociaciones Civiles Sin Fin de Lucro no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio***. ***Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio.***

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| **Para ser llenado por la Entidad convocante*****(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Características y condiciones técnicas solicitadas (\*)** | **Característica Propuesta (\*\*)** |
|

ITEM 1: VARIADOR DE TENSIÓN

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. GENERALIDADES** |  |
|  | **Cantidad:** 2 (dos) variadores de tensión |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso |  |
|  | **Procedencia:** A indicar por el proponente |  |
|  | **Tensión de entrada:**  110/220 V |  |
|  | **Tensión de salida regulable:**  0 – 250 V |  |
|  | **Potencia aparente:** 2 kVA |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS** |  |
|  | Procedencia: Europea, Americana, Asiática |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |  |
|  |  |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | Bs.- 2.100,00 |  |
| **5. FORMA DE ADJUDICACION** |  |
|  | Por el ítem |  |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN** |  |
|  |  Oficina Central, en la ciudad de La Paz, Av. Camacho Nro. 1488 |  |
| **7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **8. MULTAS**  |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **9. METODO DE SELECCIÓN DEL BIEN** |  |
|  | Calidad, Propuesta técnica y costo |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |  |
|  | **Plazo de entrega:** 30 días calendario, a partir del día siguiente de la firma de contrato. |  |
| **11. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente.
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |  |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 2: CELDA DE CARGA DE 50 kN

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. GENERALIDADES** |  |
|  | **Cantidad:** 1 unidad |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Procedencia:** Europea, Norteamericana o Asiática. |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
|  | Trazabilidad: Certificado de calibración (DAKKS) o Laboratorio acreditado del país de origen con trazabilidad al sistema internacional SI. (Presentar con la entrega del equipo). |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** |  |
|  | Características: **Alcance:** 50 kN (Cincuenta kilo Newton) compatible con el indicador HBM MGC PLUS**Clase**: 00 según ISO 376**Modo**: Tracción/Compresión**Tipo de cable**: silicona**Longitud de cable**: 6 m**Forma**: Según concepto de transductor de fuerza (Pieza de empuje, cuerpo de medición y base de montaje).**Otros que la Unidad Solicitante considere:** Conector Sub D de 15 polos, con cubierta y material de sujeción compatible con los puertos del indicador HBM MGC PLUS Enchufe montado al extremo del cable. Asignación de pines SG-transductor compatible con el indicador HBM MGC PLUS. |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | Garantías del fabricante y/o del proveedor, tiempo de validez de la garantía mínima de 1 año, para reemplazo del bien, partes o repuestos en caso de estar defectuoso (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento). |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | El equipo debe ser instalado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | Bs.- 96.111,78 |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el item. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |  |
|  | Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y Equipo: Será por el monto equivalente el uno punto cinco (1,5%) del monto del contrato.  |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo  |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |  |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |  |
| **12. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **13. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |  |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 3: TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 600 bar y 60 bar

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. GENERALIDADES** |  |
|  | Cantidad: 3 unidades |  |
|  | Procedencia: Europea, Norteamericana o Asiática. |  |
|  | Tipo Modelo: A ofertar por el proponente |  |
|  | Trazabilidad: Certificado de calibración de fábrica o laboratorio acreditado del país de origen con trazabilidad al sistema internacional SI. (Presentar con la entrega del equipo). |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** |  |
|  | Características: **Alcance:** * dos transductores de presión 0 bar a 60 bar y
* Un transductor de presión 0 bar a 600 bar.

**Clase:** 0,05 % del span o mejor.**Incertidumbre de Calibración:** Acorde para la clase 0,05 % del span.**Material:** Acero inoxidable.**Protección:** IP 67 según DIN EN 60529**Tipo de cable:** Silicona, longitud de por lo menos 1,8 m con comunicación Señal de salida: USB.**Roscado:** Conexión a proceso con canal de presión.**Otros que la Unidad Solicitante considere:** Debe incluir CD con Software de adquisición de datos y extraíbles en plantillas Excel (con licencia)Señal de salida: puerto **USB (salida final USB)**Conexión de proceso rosca macho G 1/2, **Conexión a proceso con canal de presión.** |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | Garantía sobre defectos de fábrica: mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento). |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | El equipo debe ser instalado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | Bs.- 51.000,00 |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el item. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |  |
|  | Por un año equivalente al 1.5 % del monto del contrato. |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo  |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |  |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |  |
| **12. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **13. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |  |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 4: CALIBRE DE ALTURA

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** |  |
| **Cantidad:** 1 (un) calibre de altura (DIGITAL) |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Suizo |  |
|  | El calibre de altura y los accesorios deben ser provistos por el mismo fabricante. |  |
|  | El calibre de altura debe incluir un trazador con punta de carburo y sujetador de trazador. |  |
|  | El calibre de altura debe poseer una pantalla LCD. |  |
|  | El calibre de altura debe poseer una interfaz con puerto de conectividad/exportación de datos. |  |
|  | El calibre de altura debe incluir una batería tipo SR44. |  |
|  | La batería del calibre de altura debe durar aproximadamente 3500 horas. |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |  |
|  | **Rango de medición:** De 0 mm hasta alrededor de 600 mm. |  |
|  | **Unidades de Medición:** mm (con opción a conversión a pulgadas). |  |
|  | **Resolución:** igual o mejor a 0,01 mm. |  |
|  | **Error máximo permitido:** aproximadamente ± 0,04 mm. |  |
|  | **Máxima velocidad de respuesta:** 500 mm/s |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |  |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | 16.290,00  |  |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el ítem. |  |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **8. MÉTODO DE SELECCIÓN** |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |  |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |  |
| **10. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **11. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 5: MEDIDOR DE ALTURAS

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** |  |
| **Cantidad:** Un (1) equipo digital medidor de alturas. |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Estadounidense |  |
|  | El equipo y los accesorios deben ser provistos por el mismo fabricante. |  |
|  | El equipo debe poseer un mecanismo de accionamiento neumático. |  |
|  | El equipo debe poseer una pantalla LCD de fácil lectura en idioma español (preferentemente) o inglés. |  |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación en idioma español (preferentemente) o inglés. |  |
|  | El equipo debe incluir un bloque de ajuste y/o bloque de calibración de sonda. |  |
|  | El equipo debe incluir una cubierta antipolvo. |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |  |
|  | **Intervalo de medición:** aproximadamente de 0 mm a 972 mm |  |
|  | **Recorrido del cursor:** aproximadamente de 600 mm |  |
|  | **Resolución del equipo:** 0,0001 mm y/o 0,001 mm (paso digital) |  |
|  | **Unidades de medición:** milímetros con opción a cambio en pulgadas. |  |
|  | **Exactitud**: aproximadamente de (1,1 + 0,6·L/600) µm donde L = Longitud de medición en mm |  |
|  | **Repetibilidad:** aproximadamente en el plano de 0,4 µm (2σ) |  |
|  | **Perpendicularidad:** aproximadamente de 5 µm |  |
|  | **Rectitud:** aproximadamente de 4 µm |  |
|  | **Método de impulso:** manual y motorizado |  |
|  | **Método de equilibrio:** Contrapeso |  |
|  | **Método de flotación:** Total y/o Semiflotante  |  |
|  | **Fuerza de medición:** aproximadamente 1 N  |  |
|  | **Memoria de datos:** mínimo de 1000 datos |  |
|  | **Puerto de salida de datos:** RS-232 y/o USB |  |
|  | **Alimentación de energía:** a Batería con una duración aproximada de 5 horas en operación y/o adaptador CA para 220 V/230 V y 50 Hz. |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** tiempo de validez de la garantía mínima de 1 año, para reemplazo del bien, partes o repuestos en caso de estar defectuoso (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento). |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | El equipo debe ser instalado por personal del proveedor en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |  |
|  | El proveedor al momento de la instalación debe realizar una capacitación completa en el manejo, cuidado y uso del equipo. |  |
|  | Mediante nota escrita el proveedor deberá manifestar que cuenta con la capacidad para realizar mantenimientos preventivos y correctivos del equipo a adjudicarse con personal calificado. |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | 81.842,00 bs. |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el ítem. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |  |
|  | Por un año equivalente al 1,5 % del monto del contrato. |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |  |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |  |
| **12. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **13. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 6: JUEGO DE BLOQUES PATRÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** |  |
| **Cantidad:** 1 juego de 122 bloques patrón en longitud de acero. |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
| **Tipo Modelo:** Bloques patrón de acero rectangulares acorde a ISO 3650. |  |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Estados Unidos |  |
|  | El juego de bloques debe incluir un certificado de calibración vigente con su incertidumbre asociada emitido por un Instituto Nacional de Metrología con capacidades reconocidas en el BIPM en la calibración de bloques patrón o un Laboratorio Acreditado por un organismo signatario del Acuerdo de Reconocimiento en ILAC (el laboratorio mencionado debe estar acreditado en la Magnitud correspondiente).El certificado de calibración debe estar a nombre de:INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA – Lab. De VolumenAv. Camacho N° 1488La Paz – BoliviaEl certificado debe ser adjuntado al momento de la entrega del juego de bloques. |  |
|  | Debe proporcionarse en un estuche de protección. |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |  |
|  | **Valores nominales:** 122 bloques patrón acorde a1,0005 mm (1 bloque)1,001 mm a 1,009 mm (paso de 0,001 mm / 9 bloques)1,01 mm a 1,49 mm (paso de 0,01 mm / 49 bloques)1,6 mm a 1,9 mm (0,1 mm paso / 4 bloques)0,5 mm a 24,5 mm (0,5 mm paso / 49 bloques)30 mm a 100 mm (10 mm paso / 8 bloques)25 mm, 75 mm (50 mm paso / 2 bloques) |  |
|  | **Grado:** Los 122 bloques deben poseer un grado de exactitud acorde al **“Grado K”** según ISO 3650, el cual debe ser demostrable con el certificado de calibración. |  |
|  | **Cantidad de bloques:** 122 bloques |  |
|  | **Material:**  Acero |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | Ninguno |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | 82.390.00 Bs |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el ítem. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |  |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |  |
| **11. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **12. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato• Registro del Beneficiario SIGEP. |  |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 7: GONIOMETROS (MEDIDOR DE ÁNGULO)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** |  |
| **Cantidad:** 2 (dos) goniómetros (medidor de ángulo) |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Suiza |  |
|  | Los instrumentos deben poseer una pantalla digital de fácil lectura. |  |
|  | Los instrumentos deben presentar apagado automático. |  |
|  | Los instrumentos deben brindar puntos de referencia fijos para ajuste. |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |  |
|  | **Rango de medición:** Mínimamente de 0° hasta 90°. |  |
|  | **Error instrumental:** Máximo error permisible de aproximadamente 2’ (0,03°) |  |
|  | **Repetibilidad:** Aproximadamente 1’ (0,01°) |  |
|  | **Duración de la batería:** Aproximadamente 2000 horas |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | Ninguno |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | 33.138,48 |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el ítem. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |  |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |  |
| **11. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **12. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato.• Registro del Beneficiario SIGEP. |  |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 8: JUEGO DE MICRÓMETROS

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** |  |
| **Cantidad:** 4 (cuatro) micrómetros (DIGITALES) |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
| **Procedencia:** Japonés, Alemán o Suiza |  |
|  | El micrómetro y los accesorios deben ser provistos por el mismo fabricante. |  |
|  | Cada micrómetro debe proporcionarse con su estuche de protección. |  |
|  | Todos los micrómetros deben presentar una protección IP65 polvo/agua. |  |
|  | Todos los micrómetros deben presentar una pantalla LCD (micrómetro digital). |  |
|  | Todos los micrómetros deben presentar las siguientes funciones:• Trinquete para fuerza constante• Fijado del cero.• Función de bloqueo.• Encendido/apagado automático.• Salida de datos. |  |
|  | Los cuatro micrómetros deben entregarse con 2 soportes para fijar micrómetros de los siguientes alcances:* Soporte para fijación de micrómetros de 0 mm a 100 mm.
* Soporte para fijación de micrómetros de 125 mm a 300 mm.
 |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**  |  |
|  | **Rango de medición:** 1 micrómetro: alcance de medición de (0 – 25) mm con yunque y husillo planos.2 micrómetros: alcance de medición de (0 – 25) mm con yunque esférico y husillo.1 micrómetro: alcance de medición de (0 – 150) mm con yunque y husillo planos. |  |
|  | **Unidades de Medición:** Lectura de unidades de longitud en milímetros (mm) o milímetros/pulgadas (mm/in). |  |
|  | **Resolución:** Todos los micrómetros deben presentar una resolución de 0,001 mm. |  |
|  | **Error instrumental:** Todos los micrómetros deben presentar un error instrumental menor o igual a ± 4 µm. |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |  |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | 23.680,00 |  |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el ítem. |  |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **8. MÉTODO DE SELECCIÓN** |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** |  |
|  | 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato** |  |
| **10. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. |  |
| **11. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:• Factura correspondiente• Fotocopia simple del Contrato• Registro del Beneficiario SIGEP. |  |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 9: JUEGO DE PESAS PATRON CLASE M1

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES** |  |
|  | **Cantidad:** * 2 (dos) Pesas Patrón, Clase M1, Valor Nominal: 20 kg
* 2(dos) Pesas Patrón, Clase M1, Valor Nominal: 5 kg
 |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Procedencia:** Americana o Europea |  |
|  | **Dimensiones:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Características Técnicas Generales:** |  |
|  | **CONDICIONES ESPECÍFICAS: Características metrológicas** |  |
|  | **Clase:** M1 según OIML R111-2004 |  |
|  | **Material:** Hierro fundido con cavidad de ajuste |  |
|  | **Otros que la Unidad Solicitante considere importante:** |  |
|  | **Tipo de forma:** Paralelepípedo |  |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento) |

 |  |
| **3. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer, que puede realizar los mantenimientos preventivos y correctivos. |  |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | Bs.- 4.000,00 |  |
|  | Cuatro mil 00/100 bolivianos |  |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el item. |  |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz Av. Camacho N°1488 |  |
| **7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **8. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **9. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |  |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **contrato**  |  |
| **10. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada día de retraso. |  |
| **11. FORMA DE PAGO** |  |
|  | El pago se realizará luego de entregado el bien o los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP previo informe de conformidad emitido por el Responsable o Comisión de Recepción.Para solicitar el pago el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando:* La factura correspondiente
* Fotocopia simple del contrato
* Registro de beneficiario SIGEP.
 |  |
| **12. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 10: ROTAEVAPORADOR

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. GENERALIDADES** |  |
|  | **Cantidad:** 1 unidad  |  |
|  | **Procedencia:** Europea o Norteamericana |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** |  |
|  | Características: **Rango de velocidad de rotación:** 10 rpm - 280 rpm**Rango de ajuste vertical:** 220 mm**Angulo de inmersión:** 10° - 50°**Tamaño de matraz de evaporación aproximado:** 1000 mL**Rango de ajuste de posición límite máximo:** 170 mm (elevador eléctrico) y 100 mm (elevador manual)**Requerimiento Eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Dimensiones aproximadas para el módulo de vidrio (ancho x profundidad x altura) :** 610 mm x 430 mm x 950 mm**Clasificación de protección:** IP21 (o mejor)**Conexión de alimentación de energía**: Tipo Shuko**Base del baño del calentamiento****Dimensiones aproximadas (ancho x profundidad x altura):** 180 mm x 280 mm x 80 mm**Requerimiento eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Clasificación de protección:** IP21 (o mejor)**Baño de Calentamiento**Rango de Temperatura hasta 95 °C**Precisión de ajuste:** al menos +/- 10 °C**Precisión de regulación:** al menos +/-1 °C**Dimensiones aproximadas (ancho x profundidad x altura):** 220 mm x 210 mm x 190 mm**Capacidad máximo del baño:** 2,3 L**Requerimiento eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Interface del rotaevaporador**El rota evaporador debe contar con una interface paran el control central de todos los sistemas, incluyendo la velocidad de rotación de temperaturas (calentamiento, refrigeración, vapor) y la presión.**Bomba de vacío** El rotaevaporador debe contar con una bomba de vacío apropiada para el equipo **Manual de operación:** CD y manual de operación en español (no limitante) |  |
|  | Los materiales de las partes del rotaevaporador, deberá resistir y/o ser apropiados con sustancias corrosivas, como lo cual se requiere lo siguiente:**Carcasa del Rotaevaporador por:** recubrimiento en polvo de aluminio **Carcasa del baño calefactor:** PBT (tereftalato de polibutileno), parcialmente reforzado con fibra de vidrio**Baño calefactor:** Acero inoxidable, galvanizado**Asa de la pantalla de protección**: PBT (tereftalato de polibutileno**Matraz de recuperación:** Borosilicato 3.3 |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | Garantías del fabricante y/o del proveedor, tiempo de validez de la garantía mínima de un año, reemplazo del bien, partes o repuestos.  |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | **Instalaciones y capacitación:** El equipo debe ser instalado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488, así mismo la empresa a adjudicarse deberá capacitar al personal técnico el uso, cuidado y buen manejo del equipo al momento de la instalación.**Mantenimiento**: Mediante nota escrita el proponente deberá manifestar que cuenta con la capacidad para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos con personal calificado. |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | Bs.- 97.500,00  |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el item. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** |  |
|  | Garantía de Funcionamiento del Equipo: Será por el monto equivalente al 1,5 % del monto del contrato.  |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo  |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |  |
|  | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |  |
| **12. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **13. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |  |
| **14. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

ITEM 11: AGITADOR MAGNETICO

|  |  |
| --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** |  |
|  | **Cantidad:** 1 (unidad) Agitador magnético |  |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o Europea |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** |  |
|  | Características: **Material de la placa superior:** Cerámica**Temperatura máxima:** 540 °C**Rango de revoluciones**: 50 rpm a 1500 rpm**Requerimiento Eléctrico:** 220 V/ 230 V; 50/60 Hz**Dimensiones aproximadas (ancho x largo):** 21 cm x 33 cm**Incluye:** 1 cable de alimentación de energía **Manual de operación**: español o inglesAccesorios:Kit de barras magnéticas ortogonales (16 unidades), resguardadas en un estuche de plástico, con las siguientes dimensiones aproximadas:* 2 de 8 mm (diámetro) x 13 mm (largo)
* 2 de 8 mm (diámetro) x 16 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 25 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 38 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 51 mm (largo)
* 2 de 9,5 mm (diámetro) x 64 mm (largo)
* 4 micro barras: 2 de 2 mm (diámetro) x 7 mm (largo) y 2 de 3 mm (diámetro) x 10 mm (largo). Las 4 micro barras estarán provistas de tapas protectoras.
 |  |
|  |  |  |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** |  |
|  | * Garantías del fabricante y/o del proveedor, tiempo de validez de la garantía mínima de 1 año, para reemplazo del bien, partes o repuestos en caso de estar defectuoso (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento).
 |  |
| **3. SERVICIOS ADICIONALES** |  |
|  | El equipo debe ser entregado por personal de la empresa a adjudicarse en oficinas de IBMETRO La Paz, Avenida Camacho N° 1488. |  |
| **4. PRECIO REFERENCIAL** |  |
|  | Bs.- 10.198,00  |  |
| **5. FORMA DE ADJUDICACIÓN** |  |
|  | Por el ítem. |  |
| **6. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN**  |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo  |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** |  |
|  | **Plazo de entrega:** 50 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.**  |  |
| **12. MULTAS** |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **13. FORMA DE PAGO** |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:* Factura correspondiente
* Fotocopia simple del Contrato
* Registro del Beneficiario SIGEP.
 |  |
| **13. FORMA DE ENTREGA** |  |
|  | Por el total del ítem. |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

**(\*)** La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 30 del presente DBC.

**(\*\*)** El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el bien.

**(\*\*\*)**En caso de que la entidad considere necesario que la propuesta identifique la marca, el modelo y el origen del producto, podrá requerir que el proponente especifique esos datos en su propuesta. Estos datos no se constituyen en factores de evaluación, no siendo objeto de descalificación la marca/modelo o el país de origen.

**FORMULARIO C-2**

**CONDICIONES ADICIONALES**

***ITEM N° 1***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | ACCESORIOS ADICIONALES 30 PUNTOS |  |
| 1 | Si el proponente entrega un voltímetro adicional obtendrá | 20 PUNTOS |  |
| 2 | Si el proponente entrega un juego de cables adicionales obtendrá | 10 PUNTOS |  |
| MANUALES |  |
| 3 | Si el proponente entrega un manual de manejo del equipo en español (ingles). | 5 PUNTOS |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 2***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo Celda de carga de 50 kN es de procedencia Europa obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 20 PUNTOS |  |
| 2 | Si el equipo Celda de carga de 50 kN es de procedencia Norteamericana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 3 | Si el equipo Celda de carga de 50 kN es de procedencia Asiática obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 15 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente incluye 2 Conector Sub D de 15 polos, con cubierta y material de sujeción obtendrá: | 15 Puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 3***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si los Transductores de presión son de procedencia Europea obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 2 | Si los Transductores de presión son de procedencia Norteamericana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| 3 | Si los Transductores de presión son de procedencia Asiática obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 5 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 20 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente proporciona dos Adaptadores Reductores Hembra - Macho 1/2" G x 1/4" NPT acero inoxidable obtendrá: | 10 puntos |  |
| 5 | Si el proponente proporciona dos Niples hexagonales 1/4" NPT x 1/4" NPT Macho acero inoxidable obtendrá: | 10 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 4***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo es de procedencia Japonés obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 2 | Si el equipo es de procedencia Alemana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| 3 | Si el equipo es de procedencia Suiza obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 5 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 20 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente proporciona un protector antipolvo y un accesorio para realizar mediciones de profundidad (con adaptación) obtendrá: | 20 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 5***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo es de procedencia Japonés obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 2 | Si el equipo es de procedencia Alemán obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| 3 | Si el equipo es de procedencia Estadounidense obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 5 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente incluye con el equipo una sonda de profundidad (con su adaptador) y una sonda tipo bola obtendrá: | 5 Puntos |  |
| 5 | Si el proponente incluye con el equipo una sonda de profundidad (con su adaptador) obtendrá: | 2 puntos |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Si el proponente presenta carta/certificado de representación de la marca a ofertar al momento de la evaluación de la propuesta obtendrá:Esta carta/certificado podrá ser verificado mediante página web (dirección electrónica) o por el correo enviado por el fabricante | 15 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 6***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el juego de bloques patrón son de procedencia Japonés obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 2 | Si el juego de bloques patrón son de procedencia Alemana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| 3 | Si el juego de bloques patrón son de procedencia Estadounidense obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 5 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 20 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente incluye con el juego de bloques patrón un soporte de sujeción de bloques y accesorios de limpieza para bloques obtendrá: | 10 Puntos |  |
| 5 | Si el proponente incluye con el juego de bloques patrón un soporte de sujeción de bloques obtendrá: | 5 puntos |  |
| 7 | Si el proponente presenta carta/certificado de representación de la marca a ofertar al momento de la evaluación de la propuesta obtendrá:Esta carta/certificado podrá ser verificado mediante página web (dirección electrónica) o por el correo enviado por el fabricante | 10 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 7***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si los instrumentos son de procedencia Japonés obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 20 PUNTOS |  |
| 2 | Si los instrumentos son de procedencia Alemana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 3 | Si los instrumentos son de procedencia Suiza obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 15 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente proporciona un soporte para tope de altura y un nivel de precisión cuadrangular de sensibilidad 0,05 mm/m por cada instrumento obtendrá: | 15 puntos |  |
| 5 | Si el proponente proporciona solo un soporte para tope por cada instrumento obtendrá: | 10 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 8***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo es de procedencia Japonés obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 20 PUNTOS |  |
| 2 | Si el equipo es de procedencia Alemana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 PUNTOS |  |
| 3 | Si el equipo es de procedencia Suiza obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 PUNTOS |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 15 PUNTOS |  |
| 4 | Si el proponente incluye barras patrón de 25 mm y 50 mm para ajuste de micrómetros de rosca, en ángulos de 55° y 60° obtendrá: | 15 Puntos |  |
| 5 | Si el proponente incluye barras patrón de 25 mm y 50 mm para ajuste de micrómetros de rosca, solo en ángulo de 55° obtendrá: | 10 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 9***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo es de procedencia Americana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante)  | 10 PUNTOS |  |
| 2 | Si el equipo es de procedencia Europea obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante)  | 5 PUNTOS |  |
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. SOBRE 15 puntos |  |
| 3 | Certificado de calibración de un organismo acreditado acorde a ISO 17025.(El proveedor puede presentar una carta de cumplimiento en el que declare que este certificado se entregara con el equipo) | 15 Puntos |  |
| 4 | Certificado de calibración de fabrica (El proveedor puede presentar una carta de cumplimiento en el que declare que este certificado se entregara con el equipo)  | 10 Puntos |  |
|  | ACCESORIOS ADICIONALES. SOBRE 10 puntos |  |
| 5 | Si la cavidad de ajuste está asegurada mediante perno obtendrá.  | 10 Puntos |  |
| 6 | Si la cavidad de ajuste es mediante agregado de plomo u otro material obtendrá. | 5 Puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 10***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo  **Rotaevaporador** es de procedencia Europea obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 20 puntos |  |
| 2 | Si el equipo  **Rotaevaporador** es de procedencia Norteamericana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 Puntos |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE 15 PUNTOS |  |
| 3 | Si el equipo incluye seguridad de piezas combi-clip y clips de rotula obtendrá: | 10 Puntos |  |
|  | Si el equipo incluye protectores de plástico obtendrá: | 5 Puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

***ITEM N° 11***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
| 1 | Si el equipo  **Agitador Magnético**  es de procedencia Norteamericana obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 15 puntos |  |
| 2 | Si el equipo  **Agitador Magnético** es de procedencia Europea obtendrá:(El proponente debe respaldar la procedencia mediante nota o correo electrónico provista por el fabricante) | 10 Puntos |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE 10 PUNTOS |  |
| 3 |  Si el proponente ofrece barras magnéticas adicionales (independientemente del kid de 16 barras) obtendrá: | 15 puntos |  |
| 4 | Si el manual de operación viene en idioma español obtendrá: | 5 puntos |  |
| **PUNTAJE TOTAL** | **35** |  |

**ANEXO 2**

**FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO**

|  |
| --- |
| ***Estos Formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La Entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.***  |

**FORMULARIO V-1**

**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DATOS GENERALES DEL PROCESO** |
|  |  |
| **CUCE:** |  |  |  - |  |  |  |  |  - |  |  |  - |  |  |  |  |  |  |  |  - |  |  - |  |  |
|  |  |
| **Objeto de la contratación:** |  |  |  |
|  |  |
| **Nombre del Proponente:** |  |  |  |
|  |  |
| **Propuesta Económica:** |  |  |  |
|  |  |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | **Verificación (Acto de Apertura)** |  | **Evaluación Preliminar****(Sesión Reservada)** |
| **PRESENTÓ** |  |
| **SI** | **NO** |  | **CONTINUA** | **DESCALIFICA** |
| **DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS** |  |  |
| 1. **FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.**
 |  |  |  |  |  |
| 1. **FORMULARIO A-2a, A-2b o A-2c.** Identificación del Proponente, según corresponda.
 |  |  |  |  |  |
| En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado en forma independiente presentará:1. **FORMULARIO A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.**
 |  |  |  |  |  |
| 1. Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito, cuando corresponda.
 |  |  |  |  |  |
| **PROPUESTA TÉCNICA** |  |  |
| 1. **FORMULARIO C-1.** Especificaciones Técnicas.
 |  |  |  |  |  |
| 1. **FORMULARIO C-2.** Condiciones Adicionales (cuando corresponda)
2. **Muestras (Cuando corresponda)**
 |  |  |  |  |  |
| **PROPUESTA ECONÓMICA** |  |  |
| 1. **Registro de propuesta verificado mediante Reporte Electrónico**
 |  |  |  |  |  |

**FORMULARIO V-2**

 **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****Formulario C-1****(Llenado por la Entidad)** | **PROPONENTES** |
| **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE**  | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | ***(señalar si cumple o no cumple)*** |

|  |
| --- |
| ***Los siguientes cuadros no serán aplicados y deberán ser suprimido, cuando el Método de Selección y Adjudicación utilizado sea Precio Evaluado Más Bajo***  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2****(Llenado por la Entidad)** | **PUNTAJE ASIGNADO** | **PROPONENTES** |
| **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| **Puntaje Obtenido** | **Puntaje Obtenido** | **Puntaje Obtenido** | **Puntaje Obtenido** |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES** | **35** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)***  | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| **RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA** | **PUNTAJE ASIGNADO** | **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE | **35** | ***(si cumple asignar******35 puntos)*** | ***(si cumple asignar*** ***35 puntos)*** | ***(si cumple asignar*** ***35 puntos)*** | ***(si cumple asignar*** ***35 puntos)*** |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales | **35** |  |  |  |  |
| **PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)** | **70** |  |  |  |  |

**FORMULARIO V-3**

 **RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

|  |
| --- |
| ***Este Formulario no será aplicado y deberá ser suprimido, cuando el Método de Selección y Adjudicación utilizado sea Precio Evaluado Más Bajo y Calidad.*** |

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABREVIACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **PUNTAJE ASIGNADO** |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica  |  30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica |  70 puntos |
| **PTP** | **PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA**  | **100 puntos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN DE EVALUACIÓN** | **PROPONENTES** |
| **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el Sub Numeral 19.1.2.),  |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-2. |  |  |  |  |
| **PUNTAJE TOTAL**  |  |  |  |  |

**ANEXO 3**

**“EL PROCESO SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y MEDIANTE CONTRATO”**

**MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(señalar objeto, CUCE y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)***

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes***,*** que celebran por una parte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD***), con NIT Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el Número de Identificación Tributaria)***, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)***, en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el Distrito, Provincia y Departamento)***, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación)***, en calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el cargo del servidor público delegado para la firma)***, con Cedula de Identidad Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el número de Cedula de identidad)***, que en adelante se denominará la **ENTIDAD**; y, por otra parte, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar las generales de ley del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo, número de Cédula de Identidad del Representante Legal y los datos correspondiente al testimonio de poder del representante*),** con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar de forma clara su domicilio)***, que en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

**PRIMERA.- (ANTECEDENTES)**

La **ENTIDAD**, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC), para la Adquisición de Bienes, en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), convocó en fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar la fecha de la publicación de la convocatoria en el SICOES)*** a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas en el proceso de contratación***,*** con Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el CUCE del proceso)***, en base a lo solicitado en el DBC.

***(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)***

Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el número del Informe)*,** emitido por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación)***, resolvió adjudicar la contratación a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado)***, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC**.**

**SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)**

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

1. Constitución Política del Estado.
2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
3. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
4. Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.
5. Otras disposiciones relacionadas.

**TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)**

El objeto del presente contrato es la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de ítems o lotes, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo),*** que en adelante se denominarán los **BIENES**, para\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar la causa de la contratación),*** provistos por el **PROVEEDOR** de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

**CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)**

Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

1. Documento Base de Contratación.
2. Propuesta Adjudicada.
3. Documento de Adjudicación.
4. Certificado del RUPE.
5. Garantía (s), cuando corresponda.
6. Documento de Constitución, cuando corresponda.
7. Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
8. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
9. ***(Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).***

**QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)**

Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

Por su parte, el **PROVEEDOR** se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar la provisión de los **BIENES** objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta.
2. Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.
3. Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso, cuando corresponda.
4. Mantener vigentes las garantías presentadas.
5. Actualizar la (s) Garantía (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la Entidad.
6. Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.
7. ***(Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación.).***

Por su parte, la **ENTIDAD** se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar la recepción de los **BIENES** de acuerdo a las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada y el plazo establecido en el presente contrato.
2. Emitir el acta recepción de los **BIENES**, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.
3. Realizar el pago por la provisión de los **BIENES**, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario de realizada la **RECEPCIÓN** de los bienes objeto del presente contrato.
4. Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

**SEXTA.- (VIGENCIA)**

El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.

***(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de cumplimiento de contrato)***

**SÉPTIMA.- (GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)**

El **PROVEEDOR** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada)****,* Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar el número de la garantía presentada)*** emitida por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre del ente emisor de la garantía)***, con vigencia hasta el\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía),*** a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),***por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal),*** equivalente al *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** del monto total del contrato***.***

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el **PROVEEDOR**, será pagado en favor de la **ENTIDAD**, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los **BIENES** objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** y el **PROVEEDOR**. La devolución se hará efectiva en la liquidación final del contrato.

El **PROVEEDOR**, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la **ENTIDAD** será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

***(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES con más de una entrega)***

Al cumplimiento de cada entrega, el **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la **ENTIDAD** haya realizado la recepción de los **BIENES**, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al **PROVEEDOR**.

En caso de que el **PROVEEDOR** no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato.

El (la) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** deberá verificar que los **BIENES**, hayan sido entregados conforme la propuesta adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los **BIENES** han sido entregados de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El **PROVEEDOR** con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la **ENTIDAD** la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La **ENTIDAD** a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

***(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES de provisión continua)***

El **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** del monto de ejecución restante de la provisión de los **BIENES** al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud**:**

1. Se alcance un avance en la provisión de los **BIENES** de al menos setenta por ciento (70%) del monto del contrato; ***(Por ejemplo, de establecerse un avance en la provisión de BIENES del 80%, el PROVEEDOR podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% o un 3.5% del 20% del monto del contrato que falta por proveer)***
2. La provisión de los **BIENES** y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso o suspensión atribuible al **PROVEEDOR** de acuerdo al Cronograma de Entregas.

La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del **PROVEEDOR,** deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de provisión de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el **PROVEEDOR**. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa de la **ENTIDAD** la autorización de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

***(Esta cláusula se agregará sólo bienes sujetos a pagos parciales, cuando la entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de cumplimiento de contrato)***

**SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)**

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que la **ENTIDAD** retendrá el\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” o “tres punto cinco por ciento (3.5%)”)*** de cada pago parcial, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el **PROVEEDOR**, quedará en favor de la **ENTIDAD**, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Estas retenciones serán reintegradas al **PROVEEDOR**, en la liquidación final del contrato, una vez realizada la recepción integra de los **BIENES**.

***(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)***

**OCTAVA.- (ANTICIPO)**

A solicitud del **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** podrá otorgar un anticipo al **PROVEEDOR**, para cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente al objeto del contrato, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, misma que deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario. El importe del anticipo será descontado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de pagos)***, pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(la entidad deberá establecer el plazo)*** días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El **PROVEEDOR**, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la **ENTIDAD** en caso de que el **PROVEEDOR** no haya iniciado las actividades necesarias para la provisión de los **BIENES**, dentro de los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD)*** díascalendario*,* computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo*.*

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La **ENTIDAD** a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al **PROVEEDOR**.

***(En caso de no se solicita Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula novena indicando lo siguiente: “El presente contrato no considera garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)***

**NOVENA.- (FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)**

***(Cuando el proveedor presente garantía la entidad deberá utilizar la siguiente redacción)***

El **PROVEEDOR,** se obliga a constituir una \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR)****,* a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),*** cuando se efectivice una recepción de los **BIENES** objeto del presente contrato, quegarantizará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los **BIENES** objeto del presente contrato. El monto de la garantía será de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%)* del monto del contrato)**.

La vigencia de la garantía, será de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes)*** computable a partir de la Recepción satisfactoria de los **BIENES**.

El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la **ENTIDAD** en caso de que los **BIENES** adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el **PROVEEDOR** no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía***.***

Si dentro del plazo previsto por la **ENTIDAD** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

***(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada entrega).***

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que la **ENTIDAD** realizará la retención cuando se efectivice una recepción de los **BIENES** objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*La Entidad deberá registrar el monto de la retención, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.)***.

La cobertura de la retención será de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(La Entidad deberá registrar el plazo de cobertura de la retención en literal y numeral que deberá exceder en treinta (30) días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes.)*** computable a partir de la Recepción de los **BIENES**.

El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la **ENTIDAD** en caso de que los **BIENES** adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el **PROVEEDOR** no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retención.

Si dentro del plazo previsto por la **ENTIDAD** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido.

**DÉCIMA.- (PLAZO DE ENTREGA)**

***(Dependiendo de la forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de párrafo para la determinación del plazo de entrega)***

***(Opción 1 en caso de BIENES con una sola entrega)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de: ***(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega)*** días calendario.

***(Opción 2 en caso de BIENES con más de una entrega)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a cronograma de entregas previsto.

Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computarán independientes uno del otro.

***(Opción 3 en caso de BIENES de provisión continua)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada*,* en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total)*** días calendario*,*el cualse ejecutará dentro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*registrar la periodicidad de la provisión. Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual u otro criterio definido por la entidad”*)**.

***(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)***

El (los) plazo (s) de entrega señalado (s) precedentemente será (n) computado (s) a partir de:

* El día siguiente del desembolso del anticipo ***(Cuando se haya previsto anticipo)****.*
* El día siguiente de la suscripción del contrato, ***(Cuando no se haya previsto anticipo).***
* La fecha establecida en la Orden de Proceder, ***(cuando se trate de bienes de provisión continua).***

El (los) plazo (s) de entrega de los **BIENES**, establecido (s) en la presente cláusula, podrá (n) ser ampliado (s) cuando:

* 1. La **ENTIDAD**, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los **BIENES** a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
	2. Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)**

El **PROVEEDOR** realizará la entrega de los **BIENES** en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar lugar o lugares donde se entregará* los BIENES*)*** a (l) (la) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción)*.**

**DÉCIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)**

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los **BIENES** asciende a la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos)*.**

***(Elegir una de las siguientes modalidades de pago conforme)***

* **Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR**, una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.
* **Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera: ***(La******entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).***

Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.

* **Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera: ***(La******entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas).***

Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.

***(La* ENTIDAD *después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).***

La **ENTIDAD** aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los **BIENES** objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del **PROVEEDOR.**

Si la **ENTIDAD** incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el **PROVEEDOR** tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta ycinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la **ENTIDAD.**

A este fin el **PROVEEDOR** deberá notificar a la **ENTIDAD** la demora en el pago en días de cada recepción.

**DÉCIMA TERCERA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)**

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita:

Al **PROVEEDOR**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).***

A la **ENTIDAD**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).***

**DÉCIMA CUARTA.- (DERECHOS DEL** **PROVEEDOR)**

El **PROVEEDOR**, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la **ENTIDAD**, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la **ENTIDAD**, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La **ENTIDAD**, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al **PROVEEDOR** aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la **ENTIDAD** podrá solicitar las aclaraciones respectivas al **PROVEEDOR**, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la **ENTIDAD** podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta**.**

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la **ENTIDAD**. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del **PROVEEDOR** considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La **ENTIDAD** no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

**DÉCIMA QUINTA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)**

Correrá por cuenta del **PROVEEDOR** el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el **PROVEEDOR** deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

**DÉCIMA SEXTA.- (FACTURACIÓN)**

El **PROVEEDOR** al momento de cada entrega de los **BIENES** o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la **ENTIDAD,** por el monto de la venta de cada entrega efectivizada, caso contrario dicho pago no se realizará.

***(Incluir la siguiente redacción únicamente si el proveedor es una persona natural: “Si no se realiza la emisión de la factura correspondiente la ENTIDAD deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.”)***

**DÉCIMA SÉPTIMA.- (SUBCONTRATOS)**

El **PROVEEDOR** según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato)*** monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

**DÉCIMA OCTAVA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)**

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de **BIENES** con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

**DÉCIMA NOVENA.- (CESIÓN)**

El **PROVEEDOR** bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

**VIGÉSIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)**

La **ENTIDAD** podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los **BIENES** en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual la **ENTIDAD** notificará de manera expresa al **PROVEEDOR**, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la **ENTIDAD** reconocerá en favor del **PROVEEDOR** los gastos en que éste incurriera justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** lasuspensión temporal de las entregas o provisión, por causas atribuibles a la **ENTIDAD** que afecten al **PROVEEDOR** en la adquisición de los **BIENES.** Dichasuspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la **ENTIDAD** la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la **ENTIDAD** podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el **PROVEEDOR**.

***(Esta cláusula se agregará para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)***

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (MULTAS)**

Queda convenido entre las partes contratantes, que el **PROVEEDOR** se constituirá en mora sin notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la **ENTIDAD,** que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.

La **ENTIDAD** aplicará al **PROVEEDOR** una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ***(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los bienes ENTREGADOS con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en función a la premura)*** en relación al monto de los **BIENES** entregados con retraso.

En el caso de que el proveedor notifique a la **ENTIDAD** el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.

Las multas serán cobradas mediante descuentos por la **ENTIDAD**, de los pagos correspondientes a las recepciones de los **BIENES** o en la liquidación del contrato.

***(Adicionar el siguiente párrafo en caso de bienes con más de una entregas*)**

Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la **ENTIDAD** deberá llevar un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la multa acumulada en relación al monto total del contrato, a efectos de la aplicación de las causales de Resolución de contrato por multa acumulada de diez por ciento (10%) y veinte por ciento (20%), según corresponda. La multa acumulada $M\_{a}$ será el resultado de las sumas de las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$M\_{a}=M\_{1}+M\_{2}+M\_{3}+…+M\_{k}$$

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

***(Esta cláusula se agregará sólo para aquellos BIENES de provisión continua)***

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (MULTAS)**

En caso de**BIENES** de provisión continuael **PROVEEDOR**, que suspenda la provisión de los **BIENES** sin justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el valor de la penalidad por morosidad misma que no podrá exceder del 1% del monto del contrato)*** por día de retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas serán cobradas mediante descuentos por la **ENTIDAD**, de los pagos correspondientes a las recepciones de los **BIENES** o en la liquidación del contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)**

El **PROVEEDOR** corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, exonerando de estas obligaciones a la **ENTIDAD.**

**VIGÉSIMA TERCERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**

Con el fin de exceptuar al **PROVEEDOR** de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al **PROVEEDOR** del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los **BIENES**.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los **BIENES** o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el **PROVEEDOR** deberá presentar por escrito a la **ENTIDAD** el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.

La **ENTIDAD** en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la **ENTIDAD** no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la **ENTIDAD** deberá realizar:

1. La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;
2. Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al **PROVEEDOR.**

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

**VIGÉSIMA CUARTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

* 1. **Por Cumplimiento del Contrato:** Es la forma ordinaria de terminación, donde la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la **ENTIDAD**.
	2. **Por Resolución del Contrato:** Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:
		1. **Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR:**
1. Por disolución del **PROVEEDOR,** cuando corresponda***.***
2. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR.**
3. Por incumplimiento injustificado a la Cláusula Décima **(PLAZO DE ENTREGA)**, sin que el **PROVEEDOR** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.
4. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los **BIENES**, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

***(Incluir la siguiente causal sólo para contratación de BIENES sujetos a provisión continua)***

1. Por suspensión de la provisión de los **BIENES** de provisión continuasin justificación, por \_\_\_\_\_\_ ***(registrar el número de entrega (s) incumplida (s))***, sin autorización escrita de la **ENTIDAD.**
	* 1. **Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD:**
2. Por instrucciones injustificadas emanadas de la **ENTIDAD** para la suspensión de la provisión de los **BIENES** por más de treinta (30) días calendario.
3. Si apartándose de los términos del contrato, la **ENTIDAD** pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;
4. Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;
	* 1. **Formas de resolución y reglas aplicables a la Resolución:** De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato.

La terminación total del contrato procederá para aquellos **BIENES** de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los **BIENES** u otros aspectos que considere la **ENTIDAD**. En el caso de **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la **ENTIDAD** no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de **BIENES** de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la **ENTIDAD** haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los **BIENES**, de manera excepcional, conforme lo establecido en el presente contrato.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la **ENTIDAD** o el **PROVEEDOR,** según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la **ENTIDAD** o el **PROVEEDOR,** según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al **PROVEEDOR,** se consolide a favor de la **ENTIDAD *\_\_\_\_\_\_\_\_\_(establecer según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este concepto)***, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (si se hubiese presentado), hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

* 1. **Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.** La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos **BIENES** de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los **BIENES** u otros aspectos que considere la **ENTIDAD**. En el caso de **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la **ENTIDAD** no haya realizado ninguna recepción satisfactoria.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de **BIENES** de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la **ENTIDAD** haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los **BIENES,** de manera excepcional, conforme lo establecido en el presente contrato.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los **BIENES** objeto del Contrato, el **PROVEEDOR,** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La **ENTIDAD**, previa evaluación y aceptación de la solicitud**,** mediante carta notariada dirigida al **PROVEEDOR,** suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el **PROVEEDOR** suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la **ENTIDAD.**

Asimismo, si la **ENTIDAD** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el **CONTRATO** total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la **ENTIDAD** fueran considerados sujetos a reembolso al **PROVEEDOR**.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

**VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

***(Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)***

**VIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIÓN).**

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizará las actividades para la Recepción de los **BIENES**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** debe verificar si los **BIENES** entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del **PROVEEDOR**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción)*** podrá realizar la recepción de una parcialidad de los **BIENES**; para tal efecto, la Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.

***(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción NO sujeta a verificación)***

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se hará efectiva la Recepción de los **BIENES**.

***(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción sujeta a verificación)***

La verificación de los **BIENES** se realizará en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación)*** días calendario, computables a partir de la entrega de los **BIENES** en la **ENTIDAD**. Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción.El plazo de entrega de los **BIENES,** no incluye el plazo de verificación de los **BIENES**.

El plazo de sustitución de los **BIENES** que se otorgue al **PROVEEDOR,** como resultado de la verificación, no se constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por la **ENTIDAD**, será sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los **BIENES**.

***(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificación se debe incorporar un párrafo que establezca claramente las actividades de verificación que debe desarrollar el Responsable de Recepción o la Comisión de Calificación, según corresponda. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revisión, etc.)***

***(Usar esta cláusula para BIENES con provisiones continuas)***

**VIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIÓN)**

Considerando la periodicidad de la provisión de los **BIENES**, la Unidad Solicitante emitirá informes de conformidad según el avance de la provisión. Concluida la provisión de manera íntegra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación)*** deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de las entregas de los **BIENES** sujetos a provisión.

El personal que emitió los informes de conformidad previos, deberá ser el Responsable de Recepción, salvo impedimento justificado. ***(En caso de que se haya designado una comisión de recepción se debe cambiar la redacción del párrafo estableciendo que el personal que emitió los informes de conformidad previos debe formar parte de la Comisión de Recepción)***

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)**

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la **ENTIDAD** procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la **ENTIDAD** procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías, restitución de retenciones por concepto de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

* Reposición de daños, si hubieren.
* El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
* Las multas y penalidades, si hubieran.
* Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el **PROVEEDOR** podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la **ENTIDAD.**

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima cuarta del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).** En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente **CONTRATO** en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la \_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato),*** en representación legal de la **ENTIDAD,** y el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato)*** en representación legal del **PROVEEDOR.**

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Registrar el lugar y la fecha en que se suscribe el Contrato).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)*** |  | ***(Registrar el nombre o razón social del Proveedor)*** |