******INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA**

**MODELO DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN**

**DE BIENES**

**LICITACIÓN PÚBLICA**

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO – SEGUNDA CONVOCATORIA**

**IBM/LPN/001/2023**

**23-0041-07-1306357-2-1**

**GESTIÓN 2023**

CONTENIDO

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 3

2. PROPONENTES ELEGIBLES 3

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 3

4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 4

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 4

6. GARANTÍAS 4

7. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 5

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 6

9. DECLARATORIA DESIERTA 6

10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 6

11. RESOLUCIONES RECURRIBLES 7

12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 7

13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 7

14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 7

15. IDIOMA 7

16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 7

17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 8

18. PROPUESTA ECONÓMICA 8

19. PROPUESTA TÉCNICA 8

20. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES 9

21. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 9

22. SUBASTA ELECTRÓNICA 10

23. APERTURA DE PROPUESTAS 11

24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 13

25. EVALUACIÓN PRELIMINAR 13

26. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 13

27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 13

28. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD 15

29. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 15

30. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 15

31. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 15

32. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 16

33. MODIFICACIONES AL CONTRATO 17

34. SUBCONTRATACIÓN 17

35. ENTREGA DE BIENES 17

36. CIERRE DEL CONTRATO 17

37. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 19

38. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 21

39. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN 22

40. FORMA DE PAGO 62

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES**

**SECCIÓN I**

**GENERALIDADES**

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

1. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

1. Personas Jurídicas nacionales o extranjeras;
2. Asociaciones Accidentales entre empresas legalmente constituidas;
3. Micro y Pequeñas Empresas – MyPES;
4. Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP;
5. Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS;
6. Artesanos;
7. Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes);
8. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).
9. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

* 1. **Inspección Previa *“No corresponde la inspección previa”***
  2. **Consultas escritas sobre el DBC**

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

* 1. **Reunión de Aclaración**

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalado en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión de Aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

1. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)
   1. La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

* 1. El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

1. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
   1. El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:
2. Enmiendas al DBC;
3. Causas de fuerza mayor;
4. Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

* 1. Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.
  2. Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

1. GARANTÍAS

* 1. **Tipos de garantías**

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

* 1. **Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta**

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

1. Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
2. Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
3. El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
4. El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.
   1. **Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta**

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

1. Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;
2. Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;
3. Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;
4. Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
5. Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
6. Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

* 1. El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el contrato.

1. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
   1. Las causales de descalificación son:

1. Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
2. Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
3. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;
4. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
5. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
6. Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
7. Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
8. Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
9. Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC;
10. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

1. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
   1. **Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:**
2. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;
3. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
4. Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;
5. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

* 1. **Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:**

1. Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo;
2. Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
3. Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
4. Falta de la propuesta económica o parte de ella;
5. Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
6. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
7. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
8. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;
9. Cuando se presente en fotocopia simple la Garantía de Seriedad de Propuesta.
10. DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

1. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

1. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

**SECCIÓN II**

**PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

1. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envío será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

1. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.

1. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

1. IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

1. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
   1. La propuesta tendrá una validez de:
2. Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;
3. Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

* 1. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

1. El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la entidad o del TGN;
2. Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.
3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

* 1. Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

1. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
3. Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.
   1. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
      1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
4. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
5. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);
6. Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta Garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.
   * 1. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).
7. PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá registrar la información de su propuesta económica en la plataforma informática del RUPE.

1. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

1. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);
2. Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.
3. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2, cuando corresponda) y económica para cada ítem o lote.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente.

**SECCIÓN III**

**PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS**

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
   1. **Presentación electrónica de propuesta**
      1. El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.
      2. Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18 y 19 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.
      3. Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.
      4. El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.
      5. Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.
      6. Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser efectuado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles, o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.
      7. Cuando la entidad haya solicitado la presentación de muestras, se deberá realizar la presentación de las mismas en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.
   2. Plazo, lugar y medio de presentación electrónica
      1. Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

1. Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;
2. La Garantía de Seriedad de Propuesta y las muestras, en caso de haber sido solicitadas, hayan ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de la misma.
   * 1. Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.
     2. La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.
   1. Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas
      1. Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

* + 1. La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.
    2. El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.
    3. Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

1. SUBASTA ELECTRÓNICA
   1. **Programación, Duración y Resultados**

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo con el tiempo definido en el cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un Reporte Electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

* 1. **Procedimiento**

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

El proponente no conocerá el minuto exacto de cierre. El sistema contará con un periodo de gracia aleatorio con un rango de cierre no mayor a diez (10) minutos. Cuando concluya el periodo de gracia adicional, el sistema cerrará automáticamente la etapa de la puja con los valores de los lances registrados hasta ese momento.

* 1. **Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica**

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

1. APERTURA DE PROPUESTAS
   1. Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas o del cierre de la Subasta Electrónica si esta hubiera sido programada, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.

* 1. El Acto de Apertura comprenderá:

1. Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas o muestras si éstas hubiesen sido solicitadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

1. Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto. Asimismo, se procederá a realizar la apertura física del sobre que contenga las muestras si éstas hubiesen sido solicitadas por la entidad.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por ítems o lotes deberá descargar los documentos consignados en cada ítem o lote.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

1. Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

1. Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

1. Descargar el Reporte Electrónico mismo que contenderá el nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

1. Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

* 1. Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

* 1. Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

**SECCIÓN IV**

**EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN**

1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

1. Precio Evaluado Más Bajo;
2. Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
3. Calidad.
4. EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, y cuando corresponda la muestra, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

1. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO *“No aplica este Método”*
2. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica () : 30 puntos

SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica () : 70 puntos

* 1. **Evaluación de la Propuesta Económica**

* + 1. **Reporte electrónico**

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor en relación a los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta. El Reporte Electrónico establecerá los resultados de la Subasta Electrónica consignando la siguiente información:

1. El valor real de la propuesta;
2. Los factores de ajuste previstos en el inciso b) del Parágrafos I y en el Parágrafo III del Artículo 30 y del Artículo 31 de las NB-SABS, si corresponde;
3. El factor de ajuste final;
4. El precio ajustado.

El sistema generará el Reporte Electrónico, mismo que consignará el orden de prelación de las propuestas económicas.

* + 1. **Determinación del puntaje de la Propuesta Económica**

A la propuesta de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

: Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

: Precio de la Propuesta con el Menor Valor

: Precio de la Propuesta a ser evaluada

Para el caso de adjudicación por ítems la asignación de treinta (30) puntos será a la propuesta con el menor valor, para el caso de adjudicación por lotes o por el total la asignación de treinta (30) puntos será a la propuesta con el menor valor previa sumatoria de los precios ajustados.

* 1. **Evaluación Propuesta Técnica**

La propuesta técnica contenida en el Formulario C-1, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-2.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-2.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica , será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1 y C-2, utilizando el Formulario V-2.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

* 1. **Determinación** **del Puntaje Total**

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total () de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-3, de acuerdo con la siguiente fórmula:

= +

*Donde:*

: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

: Puntaje de la Propuesta Económica

: Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el Reporte Electrónico.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

1. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD *“No aplica este Método”*
2. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

1. Nómina de los proponentes;
2. Cuadros de evaluación;
3. Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
4. Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
5. Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
6. Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.
7. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
8. 1. El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
   2. En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

* 1. La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

1. Nómina de los participantes y precios ofertados;
2. Los resultados de la calificación;
3. Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
4. Causales de descalificación, cuando corresponda;
5. Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.
   1. La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
6. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

**SECCIÓN V**

**SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN**

1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
2. 1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

* 1. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

* 1. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencida el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

* 1. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, cuyos incrementos o disminuciones sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto total original del contrato.

1. SUBCONTRATACIÓN
   1. Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS. En el caso de proponentes extranjeros, el proveedor deberá subcontratar a empresas nacionales, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional.
   2. Para proveedores extranjeros, la entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

**SECCIÓN VI**

**ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO**

1. ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

1. CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por resolución de contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

**SECCIÓN VII**

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**Bienes Recurrentes:** Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

**Certificado de Cumplimiento de Contrato:** Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.

**Contratante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

**Convocante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

**Desistimiento:** Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

**Monto del Contrato:** Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

**Proponente:** Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública. En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.

**Proponente Nacional:** Persona jurídicaconstituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

**Proponente Extranjero:** Persona jurídicaque no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional. En caso de Asociaciones Accidentales estas serán consideradas proponentes extranjeros si no existe participación alguna de empresas nacionales.

PARTE II

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUCE | | | | | | | | 2 | 3 | - | | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 7 | - | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | 2 | - | 1 | Gestión | | | 2023 | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación | | | | | | | | ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO – SEGUNDA CONVOCATORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | | | | | | | | Licitación Pública | | | | | | |  | Código de la entidad para identificar al proceso | | | | | | | | | | | | | | | IBM/LPN/001/2022 | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | | | | | | | | *Bs1.935.539,00 (Un Millón Novecientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Nueve 00/100 Bolivianos)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega | | | | | | | | x | Obligatorio | | | | |  | Referencial | | | | | Plazo en días calendario | | | | | | | | De acuerdo a cada ítem | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | | | | | | | |  | Precio Evaluado más Bajo | | | | | | | | | x | Calidad Propuesta Técnica y Costo | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria | | | | | | | | x | Convocatoria Pública Nacional | | | | | | | | | | | | |  | Convocatoria Pública Internacional | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | | | | | | | |  | Por el Total | | | | | | x | Por Ítems | | | | |  | Por Lotes | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación del bien | | | | | | | | x | Presupuesto de la gestión en curso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
| Organismos Financiadores | | | | | | | | # | Nombre del Organismo Financiador  (de acuerdo al clasificador vigente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Financiamiento | | | | | | |  |
|  |
| 1 | TGN – OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 100 | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad | | | | | | | | INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio  (fijado para el proceso de contratación) | | | | | | | |  | *Ciudad* | | | | | |  | *Zona* | | | | |  | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | La Paz | | | | | |  | Central | | | | |  | Avenida Camacho N° 1488 | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | | | | | 2372046 | | | |  | Fax | | | - | | | |  | Correo Electrónico | | | | | | [compras@ibmetro.gob.bo](mailto:compras@ibmetro.gob.bo); hpaco@ibmetro.gob.bo | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cuenta: 10000041173216  Banco: Banco Unión S.A.  Titular: Tesoro General de la Nación  Moneda: Bolivianos | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **PERSONAL DE LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | | | | | | | | | | | | | DELGADO | | | | |  | DOMINGUEZ | | | | |  | MABEL MARIA | | | | |  | DIRECTORA EJECUTIVA | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) | | | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  |
| DELGADO | | | | |  | DOMINGUEZ | | | | |  | MABEL MARIA | | | | |  | DIRECTORA EJECUTIVA | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  |
| Encargado de atender consultas | | | | | | | | | | | | | PACO | | | | |  | MARIÑO | | | | |  | HENRY | | | | |  | DIRECTOR DE METROLOGIA INDUSTRIAL Y CIENTIFICA | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | |  |
|  | DELGADO | | | | | | |  | DOMINGUEZ | | | | | | |  | MABEL MARIA | | | | | | | | | |  | DIRECTORA EJECUTIVA | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | |  |
|  | PACO | | | | | | |  | MARIÑO | | | | | | |  | HENRY | | | | | | | | | |  | DIRECTOR DE METROLOGIA INDUSTRIAL Y CIENTIFICA | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | |  |
|  | CHACON | | | | | | |  | LIMACHI | | | | | | |  | GERSON | | | | | | | | | |  | DIRECTOR DE METROLOGIA LEGAL | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDAD** | | | **FECHA** | | | | | | | **HORA** | | | | | **LUGAR** | | |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES(\*) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | ***Av. Camacho N° 1488, PISO 4*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reunión de aclaración | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |
|  | 17 |  | 04 |  | 2023 |  |  | 15 |  | 00 |  |  | El link es: (A) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación de Propuestas (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 04 |  | 2023 |  |  | 09 |  | 45 |  |  | ***Av. Camacho N° 1488, PISO 4*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inicio de Subasta Electrónica | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |
|  | 27 |  | 04 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 00 |  |  |  |
| 9 | Cierre preliminar de Subasta Electrónica | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 04 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Apertura de Propuestas (fecha límite) (\*\*) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 04 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 41 |  |  | El link es: (B) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 04 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 05 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Suscripción de Contrato (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 05 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(A):* [*https://meet.google.com/dxr-fspn-djk*](https://meet.google.com/dxr-fspn-djk)

*(B):* [*https://meet.google.com/vek-ozbm-wdb*](https://meet.google.com/vek-ozbm-wdb)

*(\*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.*

*(\*\*) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.*

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las Especificaciones Técnicas requeridas, son:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO**

**ITEM 1**

|  |
| --- |
| ADQUISICIÓN DE UN COMPARADOR DE MASA DE 2 kg |
|  |
| El Laboratorio de Masa buscando fortalecer sus capacidades de medición y garantizar la trazabilidad de los patrones nacionales hacia la industria nacional requiere la adquisición de un comparador de masa de 2 kg para la calibración de pesas patrón de clase E1, E2, F1 y F2. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **1. GENERALIDADES** | | | |
|  | | | **Cantidad:** Un (1) Comparador de masa de 2 kg |
|  | | | **Marca:** A ofertar por el proponente |
|  | | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |
|  | | | **Condición:** Nuevo sin Uso (el proveedor debe respaldar con una nota que será considerada una declaración jurada, la nota deberá ser presentada al momento de la entrega del instrumento) |
|  | | | **Procedencia:** Europa o Americana |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS: Características metrológicas** | | | |
|  | | | **Capacidad Máxima:** hasta 2100 g ± 50 g |
|  | | | **División de escala:** 0,02 mg o mejor |
|  | | | **Unidad de medida:** acorde al Sistema Internacional de Unidades |
|  | | | **Repetibilidad con carga nominal (2 kg):** 0,05 mg o mejor |
|  | | | **Linealidad:** ± 0,15 mg o mejor |
|  | | | **Tiempo de estabilización:** máximo20 segundos |
|  | | | **Interfaces de comunicación:** RS232 ó USB ó LAN (por lo menos un puerto de comunicación) |
|  | | | **Condiciones ambientales de operación:** 10 °C a 30 °C / 40 % y 70 % HR |
|  | | | **Para el pesaje:** debe contar con pantalla (cubículo) de protección interna. |
|  | | | **Tensión de alimentación:** 220/240 V |
|  | | | **Frecuencia:** 50/60 Hz |
|  | | | **Manual:** manual de operación del equipo en español o ingles |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |
|  | | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | | |
|  | | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del **comparador** **de masa** con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |
|  | | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |
|  | | | Bs.- 878.600,00 (Ochocientos setenta y ocho mil, seiscientos 00/100 Bolivianos) |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | | |
|  | | | Por el total del ítem |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |
|  | | | Oficina Central, en la ciudad de La Paz, Av. Camacho Nro. 1488 |
| **8. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | |
|  | | | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. |
| **9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | | | |
|  | | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
| **10. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA Y/O EQUIPO** | | | |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | | |
|  | | | |
| **11. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | |
|  | | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **12. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |
|  | | | **Plazo de entrega:** 96 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del contrato. Considerar que este plazo incluye la entrega, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipo. |
| **13. MULTAS** | | | |
|  | | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. |
| **14. FORMA DE PAGO** | | | |
|  | | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 2**

|  |
| --- |
| ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES |

El laboratorio de Volumen y Longitud ha previsto la compra de un deshumidificador para mantener el control de las condiciones ambientales del laboratorio de volumen y longitud, parámetro que debe cumplirse para realizarse los distintos servicios de calibración

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |
| **Cantidad:** Dos (2) Deshumidificadores | | |
| **Marca:** A ofertar por el proponente | | |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | | |
| **Procedencia:** A ofertar por el proponente | | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |
|  | **Rango de ajuste de humedad:** de (≥ 30) % Hr hasta ≤ 90) % Hr | |
|  | **Circulación de aire:** mayor a 500 m3/h. | |
|  | **Área de trabajo:** mayor a 80 m2 | |
|  | **Tipo de Deshumidificador:** digital de por lo menos 60 L / 24 Horas | |
|  | **Tipo de filtro:** carbón activo o similar. | |
|  | **Pantalla:** LED para visualización de humedad | |
|  | **Tipo de control:** microprocesador y/o operación inteligente. | |
|  | **Capacidad del tanque:** mayor o igual a 8 L. | |
|  | **Uso y/o tipo de refrigerante:** de acuerdo a modelo a ofertar. | |
|  | **Alimentación de energía:** Alrededor de 220 V/230 V y 50 Hz. | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |   **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |
|  | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del deshumidificador con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | Bs. 17 000,00 (Diecisiete mil 00/100 bolivianos)  (Bs. 8500,00 c/u) | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | Por el total del ítem. | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial | |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |
|  | **Plazo de entrega:** 100 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |
| **11. MULTAS** | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 3**

|  |
| --- |
| ADQUISICIÓN DE JUEGO DE BLOQUES PATRÓN Y ANILLOS PATRÓN |

Con el objetivo de realizar una desconcentración de servicios de calibración del laboratorio de longitud en la oficina regional de IBMETRO Santa Cruz, para la presente gestión se tiene previsto la adquisición de un **Juego de bloques y Anillos patrón**, para realizar la calibración de distintos instrumentos requeridos por la industria como ser pie de rey (vernier) y calibres de altura entre otros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** Un (1) Juego de bloques patrón y anillos:   * 4 (cuatro) bloques calibre rectangulares. * 2 (dos) anillos patrón. | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** a ofertar por el proponente | |
|  | **Procedencia:** Alemán, Japonés o Norteamericana | |
|  | **Trazabilidad:** Debe incluir un certificado de calibración con su incertidumbre asociada emitido por un Instituto Nacional de Metrología o un Laboratorio Acreditado por un organismo signatario o certificación DAKKS.  El certificado de calibración debe estar a nombre de:  INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA – Lab. de Longitud  Av. Camacho N° 1488  La Paz – Bolivia  El certificado debe ser adjuntado al momento de la entrega del juego de bloques. | |
|  | **Estuche:** Debe proporcionarse en un estuche de protección. | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |
|  | **Detalle del Juego:**   * 4 (cuatro) bloques calibre rectangulares. * 2 (dos) anillos patrón | |
|  | **Valores nominales:**  Bloques calibre rectangulares (4): 41,3 mm; 131,4 mm; 243,5 mm; 281,2 mm  Anillos patrón (2): Ø 15 mm y Ø 30 mm donde Ø es el diámetro interno. | |
|  | **Grado:** grado 2 (o mejor) acorde a ISO 3650 (para los bloques calibre) | |
|  | **Material:**  Acero | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |
|  | Ninguno | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | Bs. 44.585,00 (Cuarenta y cuatro mil, quinientos ochenta y cinco 00/100 bolivianos) | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | Por el total de los ítems. | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial | |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |
|  | **Plazo de entrega:** 90 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |
| **11. MULTAS** | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 4**

ADQUISICIÓN DE UN SIMULADOR DE ALIENTO

La Unidad de Metrología Química tiene prevista la desconcentración del servicio de calibración de etilómetros en la oficina Regional de Santa Cruz debido al incremento en la demanda de estos servicios por lo cual se requiere la adquisición de un equipo simulador de aliento para calibrar etilómetros.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** Un (1) Simulador de aliento | |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o europea | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |
|  |  | |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |
|  | | **Características:**   * Sistema de monitoreo y control de temperatura DUPLEX * Autodiagnóstico (estado del sistema) con indicadores visuales y audibles * Diseño de carcasa, maquinado en una sola pieza con colector integrado para calentamiento uniforme de entradas y salidas * Resolución de temperatura en pantalla: 0,05 ºC * Indicador visual de calentamiento del cabezal y la solución   **Estabilidad de temperatura:** ±0,5 ºC mínimo  **Tiempo de calentamiento de solución y cabezal**: máximo de 10 minutos a 20 ºC  **Tiempo de recuperación de la prueba:** Máximo 5 segundos  **Capacidad:** 500 mL de solución  **Voltaje de operación:** Input 100-240 V~1.5A, 47-63Hz; Output 12 VDC @ 8.33 A; UL/ cUL/ CE Listed  **Interfaz:** Puerto RS232 para conectividad con otros etilometros |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |
|  | | Ninguno. |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | | Bs.- 17.490,00 (Diecisiete mil cuatrocientos noventa 00/100 bolivianos) |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | | Por el total del ítem. |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |
|  | | Ninguno. |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |
|  | | **Plazo de entrega:** 45 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** |
| **12. MULTAS** | | |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **13. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 5**

ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES DE FLUJO MASICO

La Unidad de Metrología Química tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios que ofrece, entre ellos la mejora en la calidad de la producción de materiales de referencia certificado, para este cometido se requiere la adquisición de controladores de flujo másico para un mejor control en los flujos de gas que se utilizan en la producción de MRC del laboratorio de electroquímica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** Dos (2) Controladores de Flujo Másico | |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o Europea | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |
|  | | **Precisión:** Menor o igual a ± 1 % de la escala completa  **Repetibilidad:** Menor o igual a ± 0,5 % de la escala completa  **Presión máxima (psi):** 145 o mayor  **Caudal mínimo (ml/min):** 0,5 o menor  **Caudal máximo (ml/min):** 50 o mayor  **Tipo de gas:** Hidrógeno  **Fuente:** Los equipos deben contar con un adaptador de corriente para 220 VCA o 230 VCA  **Conexión de gas**: 1/8” o ¼”  **Tipo de pantalla:**  LCD |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |
| **3. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | | Bs.- 55.004,00 (Cincuenta y cinco mil, cuatro 00/100 bolivianos)  (Bs 27.502,00 c/u) |
| **4. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | | Por el total de los ítems. |
| **5. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial |
| **8. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |
|  | | Garantía de Funcionamiento del Equipo: Será por el monto equivalente al 1,5 % del monto del contrato. |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |
|  | | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** |
| **11. MULTAS** | | |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 6**

ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR DE FLUJO

El laboratorio de flujo liquido requiere automatizar y ampliar el alcance de calibración de flujómetros. También se requiere mejorar el servicio de calibración debido a la tecnología del equipo:

* Calibración de flujometros tipo Coriolis, electromagnéticos y también será empleado para validación del método de calibración con el método flujometro a flujometro, empleará método de comparación dinámica)
* Se implementará la calibración en modo de medición de flujo másico.
* Se empleará para mediciones de fluido de alta presión y temperatura.
* Monitoreo de variables de proceso en línea, tales como masa, densidad, presión, temperatura y salida de pulsos.
* Se implementará la calibración en modo de medición de flujo volumétrico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** Un (1) Computador de flujo | |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o Europea | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente (panel integrado para operación de computador) | |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |
|  | | **Unidad principal** |
|  | | **Tipo de operación:** Operación manual, incluso sin control por computadora |
|  | | **Canales de entrada (para pulsos):** debe contar con cuatro canales de entrada según el siguiente detalle:  2 canales de señales de pulsos para 2 patrones (master meter)  2 canales de señales de pulsos para 2 instrumentos bajo calibración (IBP) |
|  | | **Sincronización de pulsos de entrada**: con señal de control para sincronizar las señales de entrada de los flujometros instalados. |
|  | | **Interface de comunicación:** RS232 y/o USB para procesos de control por computadora e interface para medición de temperatura, (para sensores PT 100) |
|  | | **Medición de tiempo**: Debe contar con un medidor de tiempo para adquisición de señales de los flujometros. |
|  | | **Entrada de pulsos:**   * Histéresis mínima 5,9 V… 6,8 V * Frecuencia máxima 10 kHz * Número máximo de impulsos por medición 99999999 * Tiempo de medición máximo 119 horas   **Tiempo de medición:**   * Resolución 100 ms * Error de medición típico +/- (0,005% +0,0001 s)   Indicación de carga:   * Frecuencia 0,25 Hz… 19 kHz * Ciclo de medición 1 segundo * Error de medición típico 0,025 % |
|  | | **Módulo de medición de sensores de presión** |
|  | | * 4 canales para medición de sensores de presión, entradas para señales de 4 a 20 mA * Hardware adicional, placa PCT para medición exacta de corriente. * Rango de medición 0… 20 mA * Resolución 0,001 mA * Exactitud de medición ± 0,005 mA * Ciclo de medición aprox 200 ms * Formación de valores de medición, valor medio de los últimos 4 ciclos de medición. |
|  | | **Módulo de medición de sensores de temperatura Pt100** |
|  | | Módulo TAS   * 8 canales para conexión de sensores Pt100 * Módulo para cuatro sensores Pt100, tecnología para medición a 4 hilos * Asignacion TAS Pt100 casquillo LEMO   + PIN 1, color café, U-   + PIN 2, color verde, I-   + PIN 3, color blanco, U+   + PIN 4, color amarillo, I+   + Terminales para enchufes LEMO FFA-1S * Rango de medición -5 °C… 30°C * Resolución 0,01 °C * Exactitud de medición ±0,03 °C * Transmisión de datos 9600 baud, 7 bit de datos, paridad par, 1 stop bit * Ciclo de consulta una vez por segundo |
|  | | **Transformador de pulsos**  **Funciones**   * ANA: Señal analógica * DIG: Señal digital * FILTER: Filtro para señales * OCV: Voltaje de suministro para salidas digitales * O.G. Umbral de disparo superior para señales digitales * DIG: Señal digital   **Rangos de medición:**  0…20 mA  4…20 mA  0…10V  0…5V  Resolución de corriente: 1μA, voltaje 1 mV  Desviación de medida de corriente y tensión calibrada = 0,02% del valor final  Desviación de generación de frecuencia de medición = 0,02%  Desviación de medida calibrada máxima = 0,04 % (f>2 Hz), fmin= 20 Hz, fmax=12kHz |
|  | | **Tipos de circuitos de entrada**  Variable para codificadores de activos   * Umbrales de activación 2,0 V/0,8 V * Sin tensión de activación, sin filtro   TTL para codificadores con salida TTL  Open Collector para codificadores pasivos  REED para codificadores de contacto REED  Función señal de prueba = 10 kHz |
|  | | **Cables para conexión de sensores Pt 100** |
|  | | * 5 piezas de cable con conector LEMO, para sensores Pt100 * 5 piezas de M20 tornillo con LEMO hembra conector para sensores de 4 hilos. |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |
| **3. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | | Bs.- 260.000,00 (Doscientos sesenta mil 00/100 bolivianos) |
| **4. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | | Por el total del ítem. |
| **5. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |
| **6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial |
| **8. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |
|  | | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |
|  | | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** |
| **11. MULTAS** | | |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 7**

ADQUISICIÓN DE CELDA DE PUNTO FIJO DE INDIO ITS-90

En relación a la implementación del Laboratorio de Temperatura de la oficina central de IBMETRO La Paz, se ha previsto la compra de un equipo estratégico automático de alta exactitud de medición punto fijo en ITS 90 en el alcance de Indio 156,5985 °C, para la calibración en puntos fijos, que nos ayudara a disminuir la incertidumbre, además, que el principal objetivo es alcanzar a futuro la independencia metrológica del Laboratorio de esta manera asegurar la trazabilidad de nuestros patrones de temperatura contando con la suficiente cantidad de puntos fijos que permitan la reproducción de los puntos fijos de acuerdo a la ITS 90.

Con relación a esta continua implementación en la cual viene trabajando del Laboratorio de Temperatura de la oficina central de IBMETRO La Paz, con la adquisición de un Punto Fijo de Indio con un valor de 156,5985 °C, punto fijo que será el segundo punto fijo del Laboratorio de Temperatura y que junto a la celda del TPW permitirá una mejor medición de termómetros de estas características, permitiendo reducir la incertidumbre de medición e iniciar a futuro la reproducción de la ITS 90 a la par de los INM’s de la región.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** Una (1) Celda de punto fijo de Indio ITS-90 | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Procedencia:** Norte América y Europea | |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |
|  | **Trazabilidad:** El equipo debe incluir un certificado de calibración a nombre del Instituto Boliviano de Metrología con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades S.I., de laboratorio acreditado. (El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo) | |
|  | Debe incluir los siguientes accesorios:   * Cable de alimentación. * Cable de comunicación RS-232 y/o interfaz de PC * Manual de instrucción del equipo en CD e impreso (idioma origen y español) * Tapa de protección (para evitar contaminación) * Certificado de pureza del metal | |
|  | El proveedor deberá entregar un informe de calificación. El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |
|  | **Estuche o maletín:** Debe incluir un estuche o maletín con accesorios adicionales necesarios para su manipulación. | |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación (idioma origen y español) | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |
|  | **Celda de punto fijo de INDIO** | |
|  | **Alcance de temperatura:** 156,5985 °C | |
|  | **Temperatura Asignada ITS-90**:156,5985 °C | |
|  | **Tipo:** Celda Cerrada o que garantice el control de presión atmosférica a 1 atmosfera. | |
|  | **Presión interna aproximadamente:** 1 atm | |
|  | **Incertidumbre de la celda:** ≤ 2 mK (≤ 0,002 °C) | |
|  | **Material:** Metal | |
|  | **Duración de la meseta**: ≥ 20 horas | |
|  | **Tiempo de calentamiento**: ≤ 3 horas | |
|  | **Pureza del metal:** 6N (≥ 99,9999 %) | |
|  | **Dimensiones aproximadas de la celda:**  **Diámetro interno:** ≥ 7 mm  **Profundidad total:** ≥ 280 mm  **Profundidad del metal:** ≥ 150 mm | |
|  | **Voltaje y frecuencia:** 220/230 V y 50/60 Hz | |
|  | **Dimensión de la Torre Isotérmica:** Acorde a las dimensiones de la celda de Punto fijo  **Altura:** ≥ 420 mm  **Largo:** ≥ 300 mm  **Profundidad:** ≥300 mm | |
|  | **SISTEMA DE ESTABILIZACION:** debe ser integrado a la celda de punto fijo de INDIO ITS-90 y acorde a las dimensiones de la celda | |
|  | **Conexión de alimentación de energía:** Tipo Schuko | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |
|  | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del Celda de punto fijo de Indio ITS-90 con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | 324.900,00 Bs (Trecientos veinticuatro mil, novecientos 00/100 bolivianos) | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | Por el total del ítem. | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | En oficina central de IBMETRO en la ciudad de La Paz Av. Camacho Nro. 1488 | |
| **8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |
| **9. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |
| **10. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | |
| **11. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |
| **12. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |
|  | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |
| **13. MULTAS** | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | |
| **14. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 8**

|  |
| --- |
| ADQUISICIÓN DE CELDA DE PUNTO FIJO DE GALIO |

En relación a la implementación del Laboratorio de Temperatura de la oficina central de IBMETRO La Paz, se ha previsto la compra de un equipo estratégico automático de alta exactitud de medición punto fijo en ITS-90 en el alcance de Galio 29,7646 °C, para la calibración en puntos fijos, que nos ayudara a disminuir la incertidumbre, además, que el principal objetivo es alcanzar a futuro la independencia metrológica del Laboratorio de esta manera asegurar la trazabilidad de nuestros patrones de temperatura contando con la suficiente cantidad de puntos fijos que permitan la reproducción de los puntos fijos de acuerdo a la ITS 90.

Con relación a esta continua implementación en la cual viene trabajando del Laboratorio de Temperatura de la oficina central de IBMETRO La Paz, con la adquisición de un Punto Fijo de Galio con un valor de 29,7646 °C, punto fijo que será el tercer punto fijo del Laboratorio de Temperatura y que junto a la celda del TPW y la celda de punto fijo de Indio 156,5985 °C que también se pretende comprar esta gestión, permitirá una mejor medición de termómetros de estas características, permitiendo reducir la incertidumbre de medición e iniciar a futuro la reproducción de la ITS 90 a la par de los INM’s de la región.

Además que nos ayudara a cumplir parte de los criterios de relación de resistencia especificados en el ITS-90 donde se especifica que para el criterio de coeficiente de temperatura, basados en las relaciones del resistencia en el punto de fusión de Galio que debe cumplir W(29,7646 °С) ≥ 1,118 07 y punto triple del mercurio que debe cumplir W(-38,8344 °С) ≤ 0,844 235. La importancia que da el cumplimiento de este criterio garantizar los requisitos mínimos de pureza del alambre utilizado en los SPRT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** Una (1) Celda de punto fijo de Galio ITS-90 | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Procedencia:** Norte América y Europea | |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |
|  | **Trazabilidad:** El equipo debe incluir un certificado de calibración vigente con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades S.I. de un laboratorio acreditado o Instituto Nacional de Metrología, donde sus correcciones estén dentro del error máximo permisible. (El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo) | |
|  | Debe incluir los siguientes accesorios:   * Tapa de protección (para evitar contaminación) | |
|  | El proveedor deberá entregar un informe de calificación. El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |
|  | Debe incluir un estuche o maletín con accesorios adicionales necesarios para su manipulación. | |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación (idioma origen y español) | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |
|  | **Alcance de temperatura de celda de punto fijo de GALIO:** 29,7646 °C | |
|  | **Temperatura Asignada:** 29,7646 °C | |
|  | **Tipo:** Celda Cerradao que garantice el control de presión atmosférica a 1 atmosfera | |
|  | **Presión interna aproximadamente:** 1 atm | |
|  | **Pureza del metal:** 7N (≥ 99,99999 %) | |
|  | **Incertidumbre:** ≤ 1 mK (≤ 0,001 °C) | |
|  | **Dimensiones aproximadas de la celda:**  **Tamaño estándar**  **Diámetro externo:** ≥ 38 mm  **Diámetro interno:** ≥ 7 mm  **Profundidad total:** ≥ 400 mm  **Profundidad del metal:** ≥ 200 mm | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | Bs. 162.600,00 Bs (Ciento sesenta y dos mil, seiscientos 00/100 bolivianos) | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | Por el total del ítem. | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | En oficina central de IBMETRO en la ciudad de La Paz Av. Camacho Nro. 1488 | |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato. | |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |
|  | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |
| **12. MULTAS** | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | |
| **13. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 9**

|  |
| --- |
| ADQUISICIÓN DE REGISTRADORES DE TEMPERATURA |

En relación a la implementación del Laboratorio de Temperatura en la regional de IBMETRO Santa Cruz y la oficina central en IBMETRO La Paz se ha previsto la compra de registradores de Temperatura de alta exactitud de medición, para la caracterización de medios isotermos como: autoclaves y cámaras de Refrigeración en todo el sector de salud, industria farmacéutica y de alimentos de toda Bolivia. De esta manera garantizar la confiabilidad de las mediciones y registrar el comportamiento y que muestran este tipo de equipos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | | |
|  | | **Cantidad:** Ocho (8) Registradores de Temperatura | |
|  | | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |
|  | | **Procedencia:** Norteamericana o Europea | |
|  | | **Tipo de sensor:** Data logger Pt100 | |
|  | | **Conexión:** Inalámbrica | |
|  | | **Unidades:** ºC, ºF, °K u otras | |
|  | | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | | |
|  | **Temperatura de Operación:** ≤-40 ºC a ≥140 ºC | | |
|  | **Condiciones de operación:** 0 %RH to 100 %RH, 0,002 psi (absoluta) a 100psi (absoluta) | | |
|  | **Resolución de Temperatura:** ≤ 0,01 ºC | | |
|  | **Dimensiones cuerpo del datalogger:** altura **≥** 40 mm x diámetro ≥ 25 mm | | |
|  | **Dimensiones de sensor:** altura ≥20 mmx diámetro≥ 4,0 mm | | |
|  | **Precisión:** +/- 0,1 ºC o mejor | | |
|  | **Sensor de temperatura:** RTD 100 Ω estándar | | |
|  | **Conectividad:** Puertos de conectividad USB (para transferencia de datos). | | |
|  | **Material del dataloggers:** Standard de acero inoxidable 316 | | |
|  | **Memoria:** para guardado de datos (≥ 30 000 datos) | | |
|  | **Configuracion de lectura:** Una lectura cada segundo, minuto, hora hasta 24 horas | | |
|  | **Trazabilidad:** El equipo debe incluir un certificado de calibración con trazabilidad al Sistema Internacional de un laboratorio acreditado o de fabrica donde sus correcciones estén dentro del error máximo permisible. (El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo) | | |
|  | **Baterías:** cada sensor debe contar con su propia batería de Litio y orings | | |
|  | **Software:** debe contar con Software de configuración de registradores de Temperatura. | | |
|  | **Manual:** debe contar con un manual de instrucción del equipo en CD e impreso (idioma origen y español) | | |
|  | **Requerimiento adicional:** El proponente debe proporcionar al menos 4 baterías de litio adicionales o mayor | | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | | |
|  | No aplica | | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |
|  | Bs 70.760,00 (Sesenta y nueve mil quinientos 00/100 bolivianos)  (Bs. 8845,0 c/u) | | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | | |
|  | Por el total del ítem. | | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | | |
|  | El equipo debe ser instalado por personal del proveedor en oficinas de IBMETRO La Paz Av. Camacho Nro 1488, adjuntando la nota de entrega del equipo. | | |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | | |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | | |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | | |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | | |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |
|  | **Plazo de entrega:** 100 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | | |
| **12. MULTAS** | | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | | |
| **13. FORMA DE PAGO** | | | |
|  | | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 10**

|  |
| --- |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINA GENERADORA DE HIELO |

En relación a la implementación del Laboratorio de Temperatura en la regional de IBMETRO Santa Cruz, se ha previsto la compra de un equipo estratégico de alta exactitud, que se lo utilizará para realizar hielo trozado, mismo que servirá para la calibración de sensores de Temperatura en el punto de 0 °C, de esta manera se podrá desconcentrar este servicio en esta regional y cubrir con la demanda que se tiene en esta ciudad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | | |
|  | | **Cantidad:** Una(1) Maquina generadora de Hielo | |
|  | | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |
|  | | **Procedencia:** Norteamericana, Europea o Asiática | |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | | |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación (idioma origen y español) | | |
|  | **Conexión de alimentación de energía:** Tipo Schuko | | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | | |
|  | **Circuito cerrado de agua (no exclusivo)** | | |
|  | **Rango de temperatura de trabajo:** desde ≤ 5 °C a ≥ 35 °C | | |
|  | **Capacidad:** ≥ 20 kg | | |
|  | **Temperatura de salida de hielo:** ≤ - 0,1 °C | | |
|  | **Material:** Acero inoxidable | | |
|  | **Voltaje y frecuencia:** 220 V/240 V y frecuencia 50 – 60 Hz (se acepta 110 V si el proponente ofrece un transformador de voltaje que asegure el funcionamiento del equipo) | | |
|  | **Agua:** Tipo Destilada | | |
|  | **Refrigerante:** R290 u otro amigable con el medio ambiente | | |
|  | **Dimensiones:** De acuerdo a lo requerido por el equipo. | | |
|  | **Accesorios adicionales:** | | |
|  | • Filtro de agua | | |
|  | • Mangueras de conexión | | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | | |
|  | El equipo debe ser instalado por personal del proveedor en oficinas de IBMETRO Regional Santa Cruz, Calle Combate Bella Flor N° 3230, entre Av. Alemana y Mutualista (entre 3er y 4to anillo), adjuntando la nota de entrega del equipo. | | |
|  | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del Maquina generadora de Hielo con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | | |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |
|  | 18.000,00 Bs (Dieciocho mil 00/100 bolivianos) | | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | | |
|  | Por el total del ítem. | | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | | |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de Santa Cruz, Calle Combate Bella Flor N° 3230, entre Av. Alemana y Mutualista (entre 3er y 4to anillo) | | |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | | |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | | |
|  | No aplica | | |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | | |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |
|  | **Plazo de entrega:** 100 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | | |
| **12. MULTAS** | | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | | |
| **13. FORMA DE PAGO** | | | |
|  | | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 11**

|  |
| --- |
| ADQUISICION DE UN CALIBRADOR DE DIALES |

Con el objetivo desconcentrar el servicio de calibración de relojes comparadores de hasta 50 mm en la oficina regional de IBMETRO Santa Cruz se ha previsto la adquisición de un equipo calibrador de diales, este instrumento contara con la trazabilidad de IBMETRO La Paz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |
|  | **Cantidad:** 1 (un) Calibrador de diales. | |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente. | |
|  | **Procedencia:** Estados Unidos, Alemán o Suizo | |
|  | **Estuche:** El equipo debe proporcionarse con un estuche de protección. | |
|  | **Pantalla:** El equipo debe presentar una pantalla digital (equipo digital). | |
|  | **Salida de datos:** El equipo debe presentar salida de datos SPC. | |
|  | **Sujeción de diales:** El equipo debe presentar una estructura con montaje de sujeción para relojes comparador. | |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |
|  | **Alcance de medición:**  Debe posibilitar mediciones longitudinales lineales hasta aproximadamente 50 mm (aproximadamente). | |
|  | **Unidades de medición:**  Lectura de unidades de longitud en milímetros (mm) y/o milímetros/pulgadas (mm/in). | |
|  | **Resolución:**  Debe poseer una resolución igual o mejor que 0,002 mm. | |
|  | **Imagen de referencia:**  Digital Bench Calibrator | Solesa S.A. | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |
|  | Ninguno | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |
|  | Bs. 47 500,00 (Cuarenta y siete mil quinientos 00/100 bolivianos) | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |
|  | Por el total del ítem. | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. | |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |
|  | **Plazo de entrega:** 90 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |
| **11. MULTAS** | | |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |

**ITEM 12**

JUEGO DE MÓDULOS PARA CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLA Y TACOMETRO

El Laboratorio de Electricidad enfocado en mejorar y fortalecer los servicios en la ciudad de Santa Cruz y ante la demanda de calibración de simuladores de temperatura en parámetros eléctricos y calibración de tacómetros ópticos se requiere la adquisición de módulos adicionales los cuales permiten complementar el Calibrador multifunción de parámetros eléctricos que posee del laboratorio. Por lo cual se prevé la adquisición de módulos de calibración de termocuplas y tacómetros.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 1. **GENERALIDADES** | | | |
|  | | **Cantidad**: Un (1) Juego de módulos para calibración de termocuplas y tacómetros. | |
|  | | **Procedencia**: Norte América o Europa | |
|  | | **Marca:** compatible con calibrador multifunción Transmille | |
|  | | **Tipo Modelo:** Módulo tacómetro EA003; Módulo termocupla: EA001A | |
|  | | **Condición:** Nuevo sin Uso (el proveedor debe respaldar con una nota que será considerada una declaración jurada, la nota deberá ser presentada al momento de la entrega del instrumento) | |
| 1. **CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | | |
|  | | **Características**: El Juego debe constar de dos (2) módulos según el siguiente detalle:  **Modulo para Tacómetro**:  Generador de señales ópticas para calibración de tacómetros ópticos.  Rango de trabajo: 240 rpm – 60 000 rpm  Indicador: LED de 8 mm de propagación ultra brillo 1 000 m Cd  Ciclo de trabajo: 20% (5:1)  Conexión: Conector tipo DB9 con adaptador de interface Transmille  Resolución: 6 rpm  Tiempo de calentamiento: hasta 20 minutos  Compatible con calibrador multifunción Transmille  **Modulo para Termocupla**:  Conexión: DB9, plug y socket para termocupla industrial  Compatibilidad: termocuplas tipo B; C; E; J; K; L; N; R; S; T; U  Termistor: incorporado  Impedancia de salida: 10 omhs  Interfaces de comunicación: RS-232  Compatible con software de calibración ProCal  Compatible con calibrador multifunción Transmille | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | | |
|  | | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |
|  | | Bs. 19.800,00 (Diecinueve mil ochocientos 00/100 bolivianos) | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACION** | | | |
|  | | Por el total del ítem. | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | | |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488. | |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDA DE PROPUESTA** | | | |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | | |
|  | | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato. | |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | | |
|  | | **Plazo de entrega:** 75 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |
| **12.** | | **MULTAS** | |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |
| **13. FORMA DE PAGO** | | | |
|  | | El pago se realizará luego de entregado el bien o los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP previo informe de conformidad emitido por el Responsable o Comisión de Recepción.  Para solicitar el pago el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando:   * La factura correspondiente * Fotocopia simple del contrato u Orden de Compra * Registro de beneficiario SIGEP. | |

**ITEM 13**

ADQUISICIÓN DE MULTÍMETRO DE PRECISIÓN DE 6,5 DIGITOS

En relación a la implementación y fortalecimiento de los servicios que ofrece el Laboratorio de Electricidad de IBMETRO, se ha previsto la compra de un multímetro de precisión, de esta manera se prevé proponer nuevos servicios en el área de ensayos de aptitud a las empresas y laboratorios nacionales. El multímetro también es necesario para fortalecer el sistema de gestión de calidad a través de controles, verificaciones y calibraciones internas de laboratorio.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1. **GENERALIDADES** | | | | | |
|  | | **Cantidad**: Un (1) Multímetro de precisión de 6,5 dígitos | | | |
|  | | **Procedencia**: Norte América o Europa | | | |
|  | | **Marca:** A ofertar por el proponente | | | |
|  | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | | | |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | | | | |
|  | | **Características**:  Resolución: 6,5 dígitos  Intervalos de medición:  Intervalo de tensión DC: de 100 mV a 1.000 V  Intervalo de tensión AC: de 100 mV a 1.000 V  Intervalo de resistencia: de 1 Ω a 100 MΩ  Intervalo de corriente DC: de 10 uA a 10 A  Intervalo de corriente AC: de 100 mA a 10 A  Intervalo de frecuencia de 3 Hz a 300 kHz  Intervalo de capacitancia de 1 nF a 100 uF  Mejor exactitud en el intervalo de tensión DC ≤ 0,0025 % a 1 año  Función de Medición de resistencia de 2, 3 y 4 hilos  Función de Medición de temperatura RTD de platino de -200 a 850 ºC  Termocupla tipo J, K, N, T, E, R, S, B.  Alimentación de energía: 220 V - 230 V / 50 Hz  Interfaces de comunicación: RS-232 | | | |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | | | |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | | | |
| **4. SERVICIOS** | | | | | |
|  | | | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del Multímetro de precisión de 6,5 dígitoscon personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | | |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | | | |
|  | | | Bs. 19.300,00 (Diecinueve mil trecientos 00/100 bolivianos) | | |
| **6. FORMA DE ADJUDICACION** | | | | | |
|  | | Por el total del ítem. | | | |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | | | | |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | | | |
| **8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | | | |
|  | | No aplica | | | |
| **9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | | | | | |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | | | |
| **10. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | | | | |
|  | | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | | | |
| **11. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | | | |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | | | |
| **12. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | | | |
|  | | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | | |
| **13. MULTAS** | | | | |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | | |
| **14. FORMA DE PAGO** | | | | |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. | | |

FORMA DE PAGO

La forma de pago es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Forma de Pago**  ***(La entidad deberá elegir una de las siguientes opciones)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | x | | **Pago único para BIENES con una sola entrega**  El contratante deberá efectuar el pago una vez efectuada la recepción satisfactoria de los bienes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega**  El contratante realizará pagos de los bienes de acuerdo al cronograma de entregas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Pagos por provisión continúa de bienes**  Pagos sujetos al sistema de provisión y pagos previstos para la provisión por la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Pago con carta de crédito**  Se podrá aplicar en procesos de contratación de bienes importados.  Una vez suscrito el contrato, el Contratante solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a favor del proveedor cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del contrato.  El proveedor debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el mismo proveedor.  La forma de pago será la siguiente:   * Se pagará el sesenta por ciento (60%) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito. * El cuarenta por ciento (40%) restante se pagará cuando el proveedor presente al banco del exterior el Acta de Recepción Satisfactoria suscrita por el contratante. * La carta de crédito será emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.   El Banco Central de Bolivia establecerá el procedimiento y los requisitos para la emisión de la carta de crédito. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ANEXO 2**

**FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

**Documentos Legales y Administrativos**

Formulario A-1 Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a Identificación del Proponente para Personas Jurídicas.

Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

**Documento de la Propuesta Técnica**

Formulario C-1 Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2 Condiciones Adicionales.

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE PROPUESTA**

**(Para Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUCE:** |  |  | - |  |  |  |  | | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A nombre de **(*Nombre del proponente)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
2. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
3. Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
4. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
7. Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
8. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
9. Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

**II.- De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i) y l).

1. Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.
2. Documento de Constitución de la empresa.
3. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
4. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
5. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
6. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.
7. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
8. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
9. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
10. Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA, APP o Artesanos (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).
11. Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). En caso de Asociaciones Accidentales esta Certificación podrá ser presentada por una de las empresas que conforman la misma.
12. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
13. ***(La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, caso contrario suprimir el inciso).***

***(Firma del propietario o representante legal del proponente)***

***(Nombre completo)***

**FORMULARIO A-2a**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Personas Jurídicas)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Proponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***(Debe Señalar:* *Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa, Asociación Civil Sin Fines De Lucro o Artesanos)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | ***(Marcar sólo si cuenta con la certificación de:)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Tipo de Proponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | MyPE | | | | | | | | | | | |  | | | OECA | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | APP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Artesano | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | *País* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Ciudad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Domicilio Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | | Teléfono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Número de Identificación Tributaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | *Número de Matricula* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Día* | | | | | | | | |  | | | | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | *Año* | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Lugar de Emisión* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | *Día* | | | | | | |  | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | | *Año* | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| * Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. * Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. **(Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
| Correo Electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |

En caso de Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.

**FORMULARIO A-2b**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Denominación de la Asociación Accidental | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Participación | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Asociados | | | | | | | | | | | Nombre del Asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | *Fecha de Expedición* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | *Número de Testimonio* | | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | | | | |  | *Día* | | |  | | *Mes* | | |  | | *Año* | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Testimonio de Contrato | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre de la Empresa Líder | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | País | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Ciudad | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección Principal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Teléfonos | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Fax | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | |  | *Nombres* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Cédula de Identidad | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | Teléfono | | | | |  | | | | | | | | | | |  | Fax | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | *Día* | | | |  | | *Mes* | | | | |  | | *Año* | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección del Representante Legal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

**FORMULARIO A-2c**

**IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación  Tributaria –NIT | | | | | | | | |  |  | Número de Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | |  | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | *Número* | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de inscripción* | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar de emisión* | | | | | | |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En caso de que en una asociación accidental participen Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio.

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM 1

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | | |  |
|  | | | **Cantidad:** Un (1) Comparador de masa de 2 kg |  |
|  | | | **Marca:** A ofertar por el proponente |  |
|  | | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente |  |
|  | | | **Condición:** Nuevo sin Uso (el proveedor debe respaldar con una nota que será considerada una declaración jurada, la nota deberá ser presentada al momento de la entrega del instrumento) |  |
|  | | | **Procedencia:** Europa o Americana |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS: Características metrológicas** | | | |  |
|  | | | **Capacidad Máxima:** hasta 2100 g ± 50 g |  |
|  | | | **División de escala:** 0,02 mg o mejor |  |
|  | | | **Unidad de medida:** acorde al Sistema Internacional de Unidades |  |
|  | | | **Repetibilidad con carga nominal (2 kg):** 0,05 mg o mejor |  |
|  | | | **Linealidad:** ± 0,15 mg o mejor |  |
|  | | | **Tiempo de estabilización:** máximo20 segundos |  |
|  | | | **Interfaces de comunicación:** RS232 ó USB ó LAN (por lo menos un puerto de comunicación) |  |
|  | | | **Condiciones ambientales de operación:** 10 °C a 30 °C / 40 % y 70 % HR |  |
|  | | | **Para el pesaje:** debe contar con pantalla (cubículo) de protección interna. |  |
|  | | | **Tensión de alimentación:** 220/240 V |  |
|  | | | **Frecuencia:** 50/60 Hz |  |
|  | | | **Manual:** manual de operación del equipo en español o ingles |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |  |
|  | | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | | |  |
|  | | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del **comparador** **de masa** con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |  |
|  | | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |  |
|  | | | Bs.- 878.600,00 (Ochocientos setenta y ocho mil, seiscientos 00/100 Bolivianos) |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | | |  |
|  | | | Por el total del ítem |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |  |
|  | | | Oficina Central, en la ciudad de La Paz, Av. Camacho Nro. 1488 |  |
| **8. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | |  |
|  | | | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. |  |
| **9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | | | |  |
|  | | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
| **10. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA Y/O EQUIPO** | | | |  |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | | |  |
| **11. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | |  |
|  | | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **12. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |  |
|  | | | **Plazo de entrega:** 96 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del contrato. Considerar que este plazo incluye la entrega, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipo. |  |
| **13. MULTAS** | | | |  |
|  | | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. |  |
| **14. FORMA DE PAGO** | | | |  |
|  | | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 2

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
| **Cantidad:** Dos (2) Deshumidificadores | | |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente | | |  |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | | |  |
| **Procedencia:** A ofertar por el proponente | | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |  |
|  | **Rango de ajuste de humedad:** de (≥ 30) % Hr hasta ≤ 90) % Hr | |  |
|  | **Circulación de aire:** mayor a 500 m3/h. | |  |
|  | **Área de trabajo:** mayor a 80 m2 | |  |
|  | **Tipo de Deshumidificador:** digital de por lo menos 60 L / 24 Horas | |  |
|  | **Tipo de filtro:** carbón activo o similar. | |  |
|  | **Pantalla:** LED para visualización de humedad | |  |
|  | **Tipo de control:** microprocesador y/o operación inteligente. | |  |
|  | **Capacidad del tanque:** mayor o igual a 8 L. | |  |
|  | **Uso y/o tipo de refrigerante:** de acuerdo a modelo a ofertar. | |  |
|  | **Alimentación de energía:** Alrededor de 220 V/230 V y 50 Hz. | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |   **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del deshumidificador con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | Bs. 17 000,00 (Diecisiete mil 00/100 bolivianos)  (Bs. 8500,00 c/u) | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | Por el total del ítem. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial | |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 100 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **11. MULTAS** | | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |  |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 3

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** Un (1) Juego de bloques patrón y anillos:   * 4 (cuatro) bloques calibre rectangulares. * 2 (dos) anillos patrón. | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** a ofertar por el proponente | |  |
|  | **Procedencia:** Alemán, Japonés o Norteamericana | |  |
|  | **Trazabilidad:** Debe incluir un certificado de calibración con su incertidumbre asociada emitido por un Instituto Nacional de Metrología o un Laboratorio Acreditado por un organismo signatario o certificación DAKKS.  El certificado de calibración debe estar a nombre de:  INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA – Lab. de Longitud  Av. Camacho N° 1488  La Paz – Bolivia  El certificado debe ser adjuntado al momento de la entrega del juego de bloques. | |  |
|  | **Estuche:** Debe proporcionarse en un estuche de protección. | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |  |
|  | **Detalle del Juego:**   * 4 (cuatro) bloques calibre rectangulares. * 2 (dos) anillos patrón | |  |
|  | **Valores nominales:**  Bloques calibre rectangulares (4): 41,3 mm; 131,4 mm; 243,5 mm; 281,2 mm  Anillos patrón (2): Ø 15 mm y Ø 30 mm donde Ø es el diámetro interno. | |  |
|  | **Grado:** grado 2 (o mejor) acorde a ISO 3650 (para los bloques calibre) | |  |
|  | **Material:**  Acero | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | Ninguno | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | Bs. 44.585,00 (Cuarenta y cuatro mil, quinientos ochenta y cinco 00/100 bolivianos) | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | Por el total de los ítems. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial | |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 90 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **11. MULTAS** | | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |  |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 4

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** Un (1) Simulador de aliento | |  |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o europea | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |  |
|  | | **Características:**   * Sistema de monitoreo y control de temperatura DUPLEX * Autodiagnóstico (estado del sistema) con indicadores visuales y audibles * Diseño de carcasa, maquinado en una sola pieza con colector integrado para calentamiento uniforme de entradas y salidas * Resolución de temperatura en pantalla: 0,05 ºC * Indicador visual de calentamiento del cabezal y la solución   **Estabilidad de temperatura:** ±0,5 ºC mínimo  **Tiempo de calentamiento de solución y cabezal**: máximo de 10 minutos a 20 ºC  **Tiempo de recuperación de la prueba:** Máximo 5 segundos  **Capacidad:** 500 mL de solución  **Voltaje de operación:** Input 100-240 V~1.5A, 47-63Hz; Output 12 VDC @ 8.33 A; UL/ cUL/ CE Listed  **Interfaz:** Puerto RS232 para conectividad con otros etilometros |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | | Ninguno. |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | | Bs.- 17.490,00 (Diecisiete mil cuatrocientos noventa 00/100 bolivianos) |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | | Por el total del ítem. |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |  |
|  | | Ninguno. |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |  |
|  | | **Plazo de entrega:** 45 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** |  |
| **12. MULTAS** | | |  |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **13. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregada la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 5

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** Dos (2) Controladores de Flujo Másico | |  |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o Europea | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |  |
|  | | **Precisión:** Menor o igual a ± 1 % de la escala completa  **Repetibilidad:** Menor o igual a ± 0,5 % de la escala completa  **Presión máxima (psi):** 145 o mayor  **Caudal mínimo (ml/min):** 0,5 o menor  **Caudal máximo (ml/min):** 50 o mayor  **Tipo de gas:** Hidrógeno  **Fuente:** Los equipos deben contar con un adaptador de corriente para 220 VCA o 230 VCA  **Conexión de gas**: 1/8” o ¼”  **Tipo de pantalla:**  LCD |  |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |  |
| **3. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | | Bs.- 55.004,00 (Cincuenta y cinco mil, cuatro 00/100 bolivianos)  (Bs 27.502,00 c/u) |  |
| **4. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | | Por el total de los ítems. |  |
| **5. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial |  |
| **8. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |  |
|  | | Garantía de Funcionamiento del Equipo: Será por el monto equivalente al 1,5 % del monto del contrato. |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |  |
|  | | **Plazo de entrega:** 60 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** |  |
| **11. MULTAS** | | |  |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregada la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 6

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** Un (1) Computador de flujo | |  |
|  | **Procedencia:** Norteamericana o Europea | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente (panel integrado para operación de computador) | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |  |
|  | | **Unidad principal** |  |
|  | | **Tipo de operación:** Operación manual, incluso sin control por computadora |  |
|  | | **Canales de entrada (para pulsos):** debe contar con cuatro canales de entrada según el siguiente detalle:  2 canales de señales de pulsos para 2 patrones (master meter)  2 canales de señales de pulsos para 2 instrumentos bajo calibración (IBP) |  |
|  | | **Sincronización de pulsos de entrada**: con señal de control para sincronizar las señales de entrada de los flujometros instalados. |  |
|  | | **Interface de comunicación:** RS232 y/o USB para procesos de control por computadora e interface para medición de temperatura, (para sensores PT 100) |  |
|  | | **Medición de tiempo**: Debe contar con un medidor de tiempo para adquisición de señales de los flujometros. |  |
|  | | **Entrada de pulsos:**   * Histéresis mínima 5,9 V… 6,8 V * Frecuencia máxima 10 kHz * Número máximo de impulsos por medición 99999999 * Tiempo de medición máximo 119 horas   **Tiempo de medición:**   * Resolución 100 ms * Error de medición típico +/- (0,005% +0,0001 s)   Indicación de carga:   * Frecuencia 0,25 Hz… 19 kHz * Ciclo de medición 1 segundo * Error de medición típico 0,025 % |  |
|  | | **Módulo de medición de sensores de presión** |  |
|  | | * 4 canales para medición de sensores de presión, entradas para señales de 4 a 20 mA * Hardware adicional, placa PCT para medición exacta de corriente. * Rango de medición 0… 20 mA * Resolución 0,001 mA * Exactitud de medición ± 0,005 mA * Ciclo de medición aprox 200 ms * Formación de valores de medición, valor medio de los últimos 4 ciclos de medición. |  |
|  | | **Módulo de medición de sensores de temperatura Pt100** |  |
|  | | Módulo TAS   * 8 canales para conexión de sensores Pt100 * Módulo para cuatro sensores Pt100, tecnología para medición a 4 hilos * Asignacion TAS Pt100 casquillo LEMO   + PIN 1, color café, U-   + PIN 2, color verde, I-   + PIN 3, color blanco, U+   + PIN 4, color amarillo, I+   + Terminales para enchufes LEMO FFA-1S * Rango de medición -5 °C… 30°C * Resolución 0,01 °C * Exactitud de medición ±0,03 °C * Transmisión de datos 9600 baud, 7 bit de datos, paridad par, 1 stop bit * Ciclo de consulta una vez por segundo |  |
|  | | **Transformador de pulsos**  **Funciones**   * ANA: Señal analógica * DIG: Señal digital * FILTER: Filtro para señales * OCV: Voltaje de suministro para salidas digitales * O.G. Umbral de disparo superior para señales digitales * DIG: Señal digital   **Rangos de medición:**  0…20 mA  4…20 mA  0…10V  0…5V  Resolución de corriente: 1μA, voltaje 1 mV  Desviación de medida de corriente y tensión calibrada = 0,02% del valor final  Desviación de generación de frecuencia de medición = 0,02%  Desviación de medida calibrada máxima = 0,04 % (f>2 Hz), fmin= 20 Hz, fmax=12kHz |  |
|  | | **Tipos de circuitos de entrada**  Variable para codificadores de activos   * Umbrales de activación 2,0 V/0,8 V * Sin tensión de activación, sin filtro   TTL para codificadores con salida TTL  Open Collector para codificadores pasivos  REED para codificadores de contacto REED  Función señal de prueba = 10 kHz |  |
|  | | **Cables para conexión de sensores Pt 100** |  |
|  | | * 5 piezas de cable con conector LEMO, para sensores Pt100 * 5 piezas de M20 tornillo con LEMO hembra conector para sensores de 4 hilos. |  |
| **2. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |  |
| **3. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | | Bs.- 260.000,00 (Doscientos sesenta mil 00/100 bolivianos) |  |
| **4. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | | Por el total del ítem. |  |
| **5. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 |  |
| **6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. |  |
|  | | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial |  |
| **8. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |  |
|  | | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |  |
|  | | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** |  |
| **11. MULTAS** | | |  |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. |  |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregada la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 7

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** Una (1) Celda de punto fijo de Indio ITS-90 | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Procedencia:** Norte América y Europea | |  |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |  |
|  | **Trazabilidad:** El equipo debe incluir un certificado de calibración a nombre del Instituto Boliviano de Metrología con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades S.I., de laboratorio acreditado. (El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo) | |  |
|  | Debe incluir los siguientes accesorios:   * Cable de alimentación. * Cable de comunicación RS-232 y/o interfaz de PC * Manual de instrucción del equipo en CD e impreso (idioma origen y español) * Tapa de protección (para evitar contaminación) * Certificado de pureza del metal | |  |
|  | El proveedor deberá entregar un informe de calificación. El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |  |
|  | **Estuche o maletín:** Debe incluir un estuche o maletín con accesorios adicionales necesarios para su manipulación. | |  |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación (idioma origen y español) | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |  |
|  | **Celda de punto fijo de INDIO** | |  |
|  | **Alcance de temperatura:** 156,5985 °C | |  |
|  | **Temperatura Asignada ITS-90**:156,5985 °C | |  |
|  | **Tipo:** Celda Cerrada o que garantice el control de presión atmosférica a 1 atmosfera. | |  |
|  | **Presión interna aproximadamente:** 1 atm | |  |
|  | **Incertidumbre de la celda:** ≤ 2 mK (≤ 0,002 °C) | |  |
|  | **Material:** Metal | |  |
|  | **Duración de la meseta**: ≥ 20 horas | |  |
|  | **Tiempo de calentamiento**: ≤ 3 horas | |  |
|  | **Pureza del metal:** 6N (≥ 99,9999 %) | |  |
|  | **Dimensiones aproximadas de la celda:**  **Diámetro interno:** ≥ 7 mm  **Profundidad total:** ≥ 280 mm  **Profundidad del metal:** ≥ 150 mm | |  |
|  | **Voltaje y frecuencia:** 220/230 V y 50/60 Hz | |  |
|  | **Dimensión de la Torre Isotérmica:** Acorde a las dimensiones de la celda de Punto fijo  **Altura:** ≥ 420 mm  **Largo:** ≥ 300 mm  **Profundidad:** ≥300 mm | |  |
|  | **SISTEMA DE ESTABILIZACION:** debe ser integrado a la celda de punto fijo de INDIO ITS-90 y acorde a las dimensiones de la celda | |  |
|  | **Conexión de alimentación de energía:** Tipo Schuko | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del Celda de punto fijo de Indio ITS-90 con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |  |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | 324.900,00 Bs (Trecientos veinticuatro mil, novecientos 00/100 bolivianos) | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | Por el total del ítem. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | En oficina central de IBMETRO en la ciudad de La Paz Av. Camacho Nro. 1488 | |  |
| **8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |  |
| **9. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |  |
| **10. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |  |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | |  |
| **11. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **12. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **13. MULTAS** | | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | |  |
| **14. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 8

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** Una (1) Celda de punto fijo de Galio ITS-90 | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Procedencia:** Norte América y Europea | |  |
|  | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |  |
|  | **Trazabilidad:** El equipo debe incluir un certificado de calibración vigente con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades S.I. de un laboratorio acreditado o Instituto Nacional de Metrología, donde sus correcciones estén dentro del error máximo permisible. (El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo) | |  |
|  | Debe incluir los siguientes accesorios:   * Tapa de protección (para evitar contaminación) | |  |
|  | El proveedor deberá entregar un informe de calificación. El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |  |
|  | Debe incluir un estuche o maletín con accesorios adicionales necesarios para su manipulación. | |  |
|  | El equipo debe incluir un manual de operación (idioma origen y español) | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |  |
|  | **Alcance de temperatura de celda de punto fijo de GALIO:** 29,7646 °C | |  |
|  | **Temperatura Asignada:** 29,7646 °C | |  |
|  | **Tipo:** Celda Cerradao que garantice el control de presión atmosférica a 1 atmosfera | |  |
|  | **Presión interna aproximadamente:** 1 atm | |  |
|  | **Pureza del metal:** 7N (≥ 99,99999 %) | |  |
|  | **Incertidumbre:** ≤ 1 mK (≤ 0,001 °C) | |  |
|  | **Dimensiones aproximadas de la celda:**  **Tamaño estándar**  **Diámetro externo:** ≥ 38 mm  **Diámetro interno:** ≥ 7 mm  **Profundidad total:** ≥ 400 mm  **Profundidad del metal:** ≥ 200 mm | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | Bs. 162.600,00 Bs (Ciento sesenta y dos mil, seiscientos 00/100 bolivianos) | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | Por el total del ítem. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | En oficina central de IBMETRO en la ciudad de La Paz Av. Camacho Nro. 1488 | |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |  |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato. | |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **12. MULTAS** | | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | |  |
| **13. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 9

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | | |  |
|  | | **Cantidad:** Ocho (8) Registradores de Temperatura | |  |
|  | | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | | **Procedencia:** Norteamericana o Europea | |  |
|  | | **Tipo de sensor:** Data logger Pt100 | |  |
|  | | **Conexión:** Inalámbrica | |  |
|  | | **Unidades:** ºC, ºF, °K u otras | |  |
|  | | **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | | |  |
|  | **Temperatura de Operación:** ≤-40 ºC a ≥140 ºC | | |  |
|  | **Condiciones de operación:** 0 %RH to 100 %RH, 0,002 psi (absoluta) a 100psi (absoluta) | | |  |
|  | **Resolución de Temperatura:** ≤ 0,01 ºC | | |  |
|  | **Dimensiones cuerpo del datalogger:** altura **≥** 40 mm x diámetro ≥ 25 mm | | |  |
|  | **Dimensiones de sensor:** altura ≥20 mmx diámetro≥ 4,0 mm | | |  |
|  | **Precisión:** +/- 0,1 ºC o mejor | | |  |
|  | **Sensor de temperatura:** RTD 100 Ω estándar | | |  |
|  | **Conectividad:** Puertos de conectividad USB (para transferencia de datos). | | |  |
|  | **Material del dataloggers:** Standard de acero inoxidable 316 | | |  |
|  | **Memoria:** para guardado de datos (≥ 30 000 datos) | | |  |
|  | **Configuracion de lectura:** Una lectura cada segundo, minuto, hora hasta 24 horas | | |  |
|  | **Trazabilidad:** El equipo debe incluir un certificado de calibración con trazabilidad al Sistema Internacional de un laboratorio acreditado o de fabrica donde sus correcciones estén dentro del error máximo permisible. (El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo) | | |  |
|  | **Baterías:** cada sensor debe contar con su propia batería de Litio y orings | | |  |
|  | **Software:** debe contar con Software de configuración de registradores de Temperatura. | | |  |
|  | **Manual:** debe contar con un manual de instrucción del equipo en CD e impreso (idioma origen y español) | | |  |
|  | **Requerimiento adicional:** El proponente debe proporcionar al menos 4 baterías de litio adicionales o mayor | | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | | |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | | |  |
|  | No aplica | | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |  |
|  | Bs 70.760,00 (Sesenta y nueve mil quinientos 00/100 bolivianos)  (Bs. 8845,0 c/u) | | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | | |  |
|  | Por el total del ítem. | | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | | |  |
|  | El equipo debe ser instalado por personal del proveedor en oficinas de IBMETRO La Paz Av. Camacho Nro 1488, adjuntando la nota de entrega del equipo. | | |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | | |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | | |  |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | | |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | | |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 100 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | | |  |
| **12. MULTAS** | | | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | | |  |
| **13. FORMA DE PAGO** | | | |  |
|  | | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 10

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | |  |
| **Cantidad:** Una(1) Maquina generadora de Hielo | |  |
| **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
| **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
| **Procedencia:** Norteamericana, Europea o Asiática | |  |
| **Condición:** Nuevo sin uso (este documento será considerado como declaración jurada). El Proveedor deberá entregar este documento con la entrega del equipo. | |  |
| El equipo debe incluir un manual de operación (idioma origen y español) | |  |
| **Conexión de alimentación de energía:** Tipo Schuko | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | |  |
| **Circuito cerrado de agua (no exclusivo)** | |  |
| **Rango de temperatura de trabajo:** desde ≤ 5 °C a ≥ 35 °C | |  |
| **Capacidad:** ≥ 20 kg | |  |
| **Temperatura de salida de hielo:** ≤ - 0,1 °C | |  |
| **Material:** Acero inoxidable | |  |
| **Voltaje y frecuencia:** 220 V/240 V y frecuencia 50 – 60 Hz (se acepta 110 V si el proponente ofrece un transformador de voltaje que asegure el funcionamiento del equipo) | |  |
| **Agua:** Tipo Destilada | |  |
| **Refrigerante:** R290 u otro amigable con el medio ambiente | |  |
| **Dimensiones:** De acuerdo a lo requerido por el equipo. | |  |
| **Accesorios adicionales:** | |  |
| • Filtro de agua | |  |
| • Mangueras de conexión | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | |  |
| **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | |  |
| El equipo debe ser instalado por personal del proveedor en oficinas de IBMETRO Regional Santa Cruz, Calle Combate Bella Flor N° 3230, entre Av. Alemana y Mutualista (entre 3er y 4to anillo), adjuntando la nota de entrega del equipo. | |  |
| **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del Maquina generadora de Hielo con personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. | |  |
| **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | |  |
| 18.000,00 Bs (Dieciocho mil 00/100 bolivianos) | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | |  |
| Por el total del ítem. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | |  |
| En oficina de IBMETRO en la ciudad de Santa Cruz, Calle Combate Bella Flor N° 3230, entre Av. Alemana y Mutualista (entre 3er y 4to anillo) | |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |  |
| El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | |  |
| No aplica | |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | |  |
| Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | |  |
| **Plazo de entrega:** 100 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **12. MULTAS** | |  |
| La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de retraso. | |  |
| **13. FORMA DE PAGO** | |  |
|  | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 11

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. GENERALIDADES** | | |  |
|  | **Cantidad:** 1 (un) Calibrador de diales. | |  |
|  | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente. | |  |
|  | **Procedencia:** Estados Unidos, Alemán o Suizo | |  |
|  | **Estuche:** El equipo debe proporcionarse con un estuche de protección. | |  |
|  | **Pantalla:** El equipo debe presentar una pantalla digital (equipo digital). | |  |
|  | **Salida de datos:** El equipo debe presentar salida de datos SPC. | |  |
|  | **Sujeción de diales:** El equipo debe presentar una estructura con montaje de sujeción para relojes comparador. | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:** | | |  |
|  | **Alcance de medición:**  Debe posibilitar mediciones longitudinales lineales hasta aproximadamente 50 mm (aproximadamente). | |  |
|  | **Unidades de medición:**  Lectura de unidades de longitud en milímetros (mm) y/o milímetros/pulgadas (mm/in). | |  |
|  | **Resolución:**  Debe poseer una resolución igual o mejor que 0,002 mm. | |  |
|  | **Imagen de referencia:**  Digital Bench Calibrator | Solesa S.A. | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | Ninguno | |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | Bs. 47 500,00 (Cuarenta y siete mil quinientos 00/100 bolivianos) | |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACIÓN** | | |  |
|  | Por el total del ítem. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | |  |
| **8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDAD DE PROPUESTA** | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7 % del monto adjudicado. | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |  |
| **9. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **10. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN** | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 90 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **11. MULTAS** | | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |  |
| **12. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:  • Factura correspondiente  • Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda  • Registro del Beneficiario SIGEP. |  |

ITEM 12

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| 1. **GENERALIDADES** | | |  |
|  | | **Cantidad**: Un (1) Juego de módulos para calibración de termocuplas y tacómetros. |  |
|  | | **Procedencia**: Norte América o Europa |  |
|  | | **Marca:** compatible con calibrador multifunción Transmille |  |
|  | | **Tipo Modelo:** Módulo tacómetro EA003; Módulo termocupla: EA001A |  |
|  | | **Condición:** Nuevo sin Uso (el proveedor debe respaldar con una nota que será considerada una declaración jurada, la nota deberá ser presentada al momento de la entrega del instrumento) |  |
| 1. **CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | |  |
|  | | **Características**: El Juego debe constar de dos (2) módulos según el siguiente detalle:  **Modulo para Tacómetro**:  Generador de señales ópticas para calibración de tacómetros ópticos.  Rango de trabajo: 240 rpm – 60 000 rpm  Indicador: LED de 8 mm de propagación ultra brillo 1 000 m Cd  Ciclo de trabajo: 20% (5:1)  Conexión: Conector tipo DB9 con adaptador de interface Transmille  Resolución: 6 rpm  Tiempo de calentamiento: hasta 20 minutos  Compatible con calibrador multifunción Transmille  **Modulo para Termocupla**:  Conexión: DB9, plug y socket para termocupla industrial  Compatibilidad: termocuplas tipo B; C; E; J; K; L; N; R; S; T; U  Termistor: incorporado  Impedancia de salida: 10 omhs  Interfaces de comunicación: RS-232  Compatible con software de calibración ProCal  Compatible con calibrador multifunción Transmille |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | |  |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. |  |
| **4. SERVICIOS ADICIONALES** | | |  |
|  | | **Mantenimiento:** Mediante nota escrita el proponente deberá comprometer la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, con personal calificado y en función a las garantías de funcionamiento y garantías por defecto de fábrica establecida en el decreto supremo D.S. N° 181 (Esta nota será considerada como declaración jurada). |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | |  |
|  | | Bs. 19.800,00 (Diecinueve mil ochocientos 00/100 bolivianos) |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACION** | | |  |
|  | Por el total del ítem. | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | |  |
|  | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488. | |  |
| **8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SERIEDA DE PROPUESTA** | | |  |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | |  |
|  | El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. | |  |
| **9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | |  |
|  | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato. | |  |
| **10. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | |  |
|  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | |  |
| **11. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | |  |
|  | **Plazo de entrega:** 75 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | |  |
| **12.** | **MULTAS** | |  |
|  | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | |  |
| **14. FORMA DE PAGO** | | |  |
|  | El pago se realizará luego de entregado el bien o los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP previo informe de conformidad emitido por el Responsable o Comisión de Recepción.  Para solicitar el pago el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando:   * La factura correspondiente * Fotocopia simple del contrato u Orden de Compra * Registro de beneficiario SIGEP. | |  |

ITEM 13

| **Para ser llenado por la entidad convocante**  ***(Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Característica Propuesta (\*\*) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| 1. **GENERALIDADES** | | | |  |
|  | | **Cantidad**: Un (1) Multímetro de precisión de 6,5 dígitos | |  |
|  | | **Procedencia**: Norte América o Europa | |  |
|  | | **Marca:** A ofertar por el proponente | |  |
|  | | **Tipo Modelo:** A ofertar por el proponente | |  |
| **2. CONDICIONES ESPECIFICAS:** | | | |  |
|  | | **Características**:  Resolución: 6,5 dígitos  Intervalos de medición:  Intervalo de tensión DC: de 100 mV a 1.000 V  Intervalo de tensión AC: de 100 mV a 1.000 V  Intervalo de resistencia: de 1 Ω a 100 MΩ  Intervalo de corriente DC: de 10 uA a 10 A  Intervalo de corriente AC: de 100 mA a 10 A  Intervalo de frecuencia de 3 Hz a 300 kHz  Intervalo de capacitancia de 1 nF a 100 uF  Mejor exactitud en el intervalo de tensión DC ≤ 0,0025 % a 1 año  Función de Medición de resistencia de 2, 3 y 4 hilos  Función de Medición de temperatura RTD de platino de -200 a 850 ºC  Termocupla tipo J, K, N, T, E, R, S, B.  Alimentación de energía: 220 V - 230 V / 50 Hz  Interfaces de comunicación: RS-232 | |  |
| **3. GARANTÍAS TÉCNICAS** | | | |  |
|  | | **Garantía sobre defectos de fábrica:** mínima de un año por defectos de fabricación (el proveedor deberá presentar la nota de garantía al momento de la entrega del instrumento), la presente nota será considerada una declaración jurada. | |  |
| **4. SERVICIOS** | | | |  |
|  | | | **Instalación:** El proveedor realizará la instalación del Multímetro de precisión de 6,5 dígitoscon personal calificado asegurando el funcionamiento adecuado del equipo, además capacitará al personal de laboratorio en el manejo del equipo y sus componentes, la instalación en un plazo de 5 días hábiles y la capacitación al personal será de 1 día hábil. |  |
| **5. PRECIO REFERENCIAL** | | | |  |
|  | | | Bs. 19.300,00 (Diecinueve mil trecientos 00/100 bolivianos) |  |
| **6. FORMA DE ADJUDICACION** | | | | |  |
|  | | Por el total del ítem. | | |  |
| **7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES** | | | | |  |
|  | | En oficina de IBMETRO en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1488 | | |  |
| **8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA** | | | | |  |
|  | | No aplica | | |  |
| **9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** | | | | |  |
|  | | Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7% del monto adjudicado. | | |  |
| **10. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO** | | | | |  |
|  | | Con una vigencia de un año a partir de la recepción del equipo, equivalente a 1,5 % del monto del contrato | | |  |
| **11. MÉTODO DE SELECCIÓN** | | | | |  |
|  | | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | | |  |
| **12. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN O LOS BIENES** | | | | |  |
|  | | **Plazo de entrega:** 120 días calendario, a partir de día siguiente hábil de la firma del **Contrato.** | | |  |
| **13. MULTAS** | | | | |  |
|  | | La entidad aplicará al proveedor una multa de 8 por 1.000 del monto total del Contratado, por cada día de retraso. | | |  |
| **14. FORMA DE PAGO** | | | | |  |
|  | | Se realizará el pago una vez entregado la totalidad de los bienes, mediante transferencia bancaria vía SIGEP, previo Informe de Conformidad, emitido por la comisión o responsable de recepción.  Para solicitar el pago, el proveedor deberá presentar una nota de solicitud de pago, adjuntando la siguiente documentación:   * Factura correspondiente * Fotocopia simple de la Orden de Compra o Contrato según corresponda * Registro del Beneficiario SIGEP. | | |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

*(\*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 39 del presente DBC.*

*(\*\*) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.*

*(\*\*\*) En caso de que la entidad considere necesario que la propuesta identifique la marca, el modelo y el origen del producto, podrá requerir que el proponente especifique esos datos en su propuesta. Estos datos no se constituyen en factores de evaluación, no siendo objeto de descalificación la marca/modelo o el país de origen.*

**FORMULARIO C-2**

**CONDICIONES ADICIONALES**

***ITEM N° 1***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el comparador de masa es de procedencia de países Europeos (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen): | 5 |  |
|  | Si el comprador de masa es de procedencia Americana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen): | 3 |  |
|  | **DIVISION DE ESCALA SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el comparador de masa tiene una la división de escala es < a 0,02 mg obtendrá: | 10 |  |
|  | **REPETIBILIDAD SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el comparador de masa tiene una repetibilidad < a 0,05 mg obtendrá: | 5 |  |
|  | **LINEALIDAD SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el comparador de masa tiene una linealidad es < a ± 0,15 mg obtendrá: | 5 |  |
|  | **PUERTOS DE COMUNICACION SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el comprador de masa cuenta con más de un puerto de comunicación (USB, LAN o RS232) | 5 |  |
|  | **PERSONAL TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proveedor cuenta con personal técnico capacitado por el fabricante para el mantenimiento del comparador obtendrá:  (el proponente adjudicado deberá presentar el documento que respalde la capacitación) | 5 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 2***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si la proponente oferta la realización de por lo menos 1 mantenimiento preventivo y 1 mantenimiento correctivo (si corresponde) hasta un año después de la instalación obtendrá: | 10 |  |
|  | **CARACTERISTICAS EQUIPO SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el equipo ofertado presenta por lo menos una alarma (inteligente) con respecto a avisos de por ejemplo “Tanque Lleno” obtendrá: | 10 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente oferta un modelo que posee ruedas para transporte y añade por lo menos dos ruedas de repuesto obtendrá: | 5 |  |
|  | **FILTROS SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si la proponente oferta la provisión de un filtro adicional obtendrá: | 10 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 3***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el juego de bloques y anillos patrón son de procedencia Alemana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si el juego de bloques y anillos patrón son de procedencia Japones (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 7 |  |
|  | Si el juego de bloques y anillos patrón son de procedencia Norteamericana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 5 |  |
|  | **GRADO DE EXACTITUD SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el juego de bloques ofertado es de mejor grado de exactitud que el solicitado (grado 2) acorde a ISO 3650 y demostrable con certificado de calibración obtendrá: | 10 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente proporciona al menos 2 pinzas para manipulación de bloques en conjunto con el juego obtendrá: | 5 |  |
|  | **TRAZABILIDAD SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el certificado de calibración es emitido por un instituto nacional de metrología obtendrá: | 5 |  |
|  | **ESTUCHE DE PROTECCIÓN SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el estuche de protección es de madera obtendrá: | 5 |  |
|  | Si el estuche de protección es de aluminio obtendrá: | 3 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 4***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Norteamericana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Europea (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 8 |  |
|  | **ALIMENTADOR DE ENERGIA SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye un transformador/adaptador o baterías recargables adicionales obtendrá: | 10 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye cables de conexión para el puerto RS232 obtendrá: | 5 |  |
|  | **RESOLUCION DE TEMPERATURA EN PANTALLA SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece una resolución en pantalla menor a 0,05 °C obtendrá: | 10 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 5***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Norteamericana (Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Europea (Certificación de origen) obtendrá: | 7 |  |
|  | **TRAZABILIDAD SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si se incluye un certificado de calibración trazable al NIST obtendrá: | 5 |  |
|  | **SOBRE EL TIPO DE GAS SOBRE UN TOTAL DE 15 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente oferta un controlador de flujo másica puede trabajar con los siguientes tipos de gases:   * Gases corrosivos * Hidrocarburos * Gases Nobles | 15 |  |
|  | **PRESIÓN MÁXIMA SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece una presión máxima, mayor a 145 psi obtendrá: | 5 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 6***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Europeo (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Norteamericana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 5 |  |
|  | **ACCESORIOS SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si la pantalla de operación es Touch de selección de patrones y datos de calibración obtendrá: | 10 |  |
|  | **CABLES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye un juego de accesorios de conexión para los flujometros y sensores adicional obtendrá: | 5 |  |
|  | **CANALES DE ENTRADA SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece más de cuatro canales de entrada obtendrá (para los pulsos) obtendrá: | 5 |  |
|  | **INTERFACES DE COMUNICACIÓN SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece interfaces de comunicación para control por computadora USB y RS232 obtendrá: | 5 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 7***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Europea (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 5 |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Norteamericana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 3 |  |
|  | **ACCESORIOS SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un software de calibración de puntos fijo en ITS 90. | 5 |  |
|  | **INCERTIDUMBRE DE LA CELDA DE INDIO SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece una incertidumbre para la celda de punto fijo de INDIO, menor o igual 0,7 mk obtendrá | 10 |  |
|  | Si el proponente ofrece una incertidumbre para la celda de punto fijo de INDIO, entre (> 0,7) a (< 2 mk) obtendrá | 5 |  |
|  | **TRAZABILIDAD DE LA CELDA DE INDIO SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el certificado de calibración es emitido por un Instituto Nacional de Metrología obtendrá: | 5 |  |
|  | **ESTUCHE O MALETÍN SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un estuche de aluminio obtendrá: | 5 |  |
|  | Si el proponente ofrece un estuche de madera obtendrá: | 3 |  |
|  | **DIMENSIONES DE LA CELDA DE INDIO SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si las dimensiones de la celda son mayores a lo solicitado obtendrá: | 5 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 8***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Europea (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si los instrumentos son de procedencia Norteamericana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 5 |  |
|  | **ACCESORIOS SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece una maletas de resguardo de cada ítem obtendrá: | 5 |  |
|  | **TRAZABILIDAD DE LA CELDA DE GALIO SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el certificado de calibración es emitido por un Instituto Nacional de Metrología obtendrá: | 5 |  |
|  | **DIMENSIONES DE LA CELDA DE GALIO SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece dimensiones mayores de la celda de GALIO a las solicitadas obtendrá: | 5 |  |
|  | **SOBRE LA CELDA DE GALIO SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un soporte de celda de punto fijo de Galio obtendrá: | 10 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 9***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Norte Americana (Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Europea (Certificación de origen) obtendrá: | 7 |  |
|  | **MALETA DE TRANSPORTE SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si la empresa ofrece una maleta de transporte de PVC obtendrá: | 5 |  |
|  | **ACCESORIOS SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un juego de orings adicionales (≥ 8 unidades) obtendrá: | 5 |  |
|  | **MEMORIA DE DATOS SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece una memoria mayor a 30 000 datos obtendrá: | 5 |  |
|  | **BATERIAS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un juego de baterías de litio adicionales (≥ cuatro unidades) obtendrá: | 10 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 10***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Norte Americana (Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Europea (Certificación de origen) obtendrá: | 7 |  |
|  | **ACCESORIOS SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un kit de accesorios para colectar el hielo obtendrá: | 10 |  |
|  | **FILTROS SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece más de un filtro de agua y mangueras obtendrá: | 10 |  |
|  | **COLECTOR DE AGUA SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece un recipiente o colector de 10 litros para agua destilada obtendrá: | 5 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 11***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DEL ITEM SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el calibrador de diales es de procedencia Estadounidense (Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si el calibrador de diales es de procedencia Alemana (Certificación de origen) obtendrá: | 8 |  |
|  | Si el calibrador de diales es de procedencia Suiza (Certificación de origen) obtendrá: | 6 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente proporciona accesorios de sujeción de diales con el ítem obtendrá | 5 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente proporciona un set de baterías adicionales obtendrá: | 5 |  |
|  | **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente proporciona en conjunto con el equipo un certificado de calibración obtendrá: | 5 |  |
|  | **RESOLUCIÓN SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece una resolución mejor que 0,002 mm)obtendrá: | 10 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 12***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO SOBRE UN TOTAL DE 15 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Norte Americana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 15 |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Europea (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | **SOFTWARE DE CONTROL SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si se provee el software de control de los módulos | 10 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye un kit de conexiones adicionales obtendrá | 10 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

***ITEM N° 13***

| **INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA** | | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Condiciones Adicionales Solicitadas (\*)** | **Puntaje asignado (definir puntaje) (\*\*)** | **Condiciones Adicionales Propuestas (\*\*\*)** |
|  | **ORIGEN DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Norte Americana (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 10 |  |
|  | Si el equipo es de procedencia Europea (En caso de adjudicación se solicitará la Certificación de origen) obtendrá: | 5 |  |
|  | **EXACTITUD BASICA DE VDC 10 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente ofrece el multímetro con una exactitud de VDC menor a 0,0025% obtendrá: | 10 |  |
|  | **ACCESORIOS ADICIONALES SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye un kit de conexiones adicionales obtendrá: | 5 |  |
|  | **TRAZABILIDAD SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye un certificado de calibración o verificación obtendrá: | 5 |  |
|  | **MALETA DE TRANSPORTE SOBRE UN TOTAL DE 5 PUNTOS** |  |  |
|  | Si el proponente incluye una maleta de transporte adicional obtendrá: | 5 |  |
| **TOTAL** | | **35** |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(\*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ej. Si para la compra de computadoras se define en las especificaciones técnicas un mínimo de 512 Mb. en memoria RAM, se puede especificar en los criterios de calidad que para 1Gb. de memoria se asignarán 5 puntos adicionales, para 2Gb. 10 puntos).

(\*\*) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos.

(\*\*\*) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de los bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el bien.

**ANEXO 4**

**FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS**

Formulario V-1 Evaluación Preliminar

Formulario V-2 Evaluación de la Propuesta Técnica

Formulario V-3 Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

**FORMULARIO V-1**

**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL PROCESO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUCE:** |  |  | - | |  |  |  | |  | - |  | | |  | - |  |  |  | |  |  |  |  | - |  | - |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objeto de la contratación:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del Proponente:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Propuesta Económica:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Número de Páginas de la Propuesta:** |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | | | | **Verificación**  **(Acto de Apertura)** | | | | | | | | | | | | | | | **Evaluación Preliminar**  **(Sesión Reservada)** | | | | | | | | | | |
| **PRESENTÓ** | | | | | | | | **Página N°** | | | | | | |
| **SI** | | | | **NO** | | | | **CONTINUA** | | | | | **DESCALIFICA** | | | | | |
| **DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **FORMULARIO A-1** Presentación de Propuesta. | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 1. **FORMULARIO A-2a** Identificación del proponente | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **En el casos de Asociaciones Accidentales:**  **FORMULARIO A-2b** Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **FORMULARIO A-2c** Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 1. Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito. | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **PROPUESTA TÉCNICA** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **FORMULARIO C-1.** Especificaciones Técnicas. | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 1. **FORMULARIO C-2.** Condiciones Adicionales (cuando corresponda) | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 1. **Muestras (cuando corresponda)** | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **PROPUESTA ECONÓMICA** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Registro de la Propuesta verificado mediante Reporte Electrónico | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |

**FORMULARIO V-2**

**EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **Formulario C-1**  **(Llenado por la Entidad)** | **PROPONENTES** | | | | | | | |
| **PROPONENTE A** | | **PROPONENTE B** | | **PROPONENTE C** | | **PROPONENTE n** | |
| **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE** | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | |

|  |
| --- |
| ***Los siguientes cuadros no serán aplicados y deberán ser suprimido, cuando el Método de Selección y Adjudicación utilizado sea Precio Evaluado Más Bajo*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES ADICIONALES**  **Formulario C-2**  **(Llenado por la entidad)** | **Puntaje Asignado** | **PROPONENTES** | | | |
| **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| **Puntaje Obtenido** | **Puntaje Obtenido** | **Puntaje Obtenido** | **Puntaje Obtenido** |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES** | **35** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** | ***(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA** | **PUNTAJE ASIGNADO** | **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| **Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE** | **35** | ***(si cumple asignar***  ***35 puntos)*** | ***(si cumple asignar***  ***35 puntos)*** | ***(si cumple asignar***  ***35 puntos)*** | ***(si cumple asignar***  ***35 puntos)*** |
| **Puntaje de las Condiciones Adicionales** | **35** |  |  |  |  |
| **PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)** | **70** |  |  |  |  |

**FORMULARIO V-3**

**RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

|  |
| --- |
| ***Este Formulario no será aplicado y deberá ser suprimido, cuando el Método de Selección y Adjudicación utilizado sea Precio Evaluado Más Bajo y Calidad.*** |

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABREVIACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **PUNTAJE ASIGNADO** |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
| **PTP** | **PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA** | **100 puntos** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DE EVALUACIÓN** | **PROPONENTES** | | | |
| **PROPONENTE A** | **PROPONENTE B** | **PROPONENTE C** | **PROPONENTE n** |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el Sub Numeral 27.1.2.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-2. |  |  |  |  |
| **PUNTAJE TOTAL** |  |  |  |  |

**ANEXO 5**

**MODELO DE CONTRATO**

**ÍNDICE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES**

1. **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO**

PRIMERA Partes Contratantes

SEGUNDA Antecedentes Legales del Contrato

TERCERA Objeto y Causa del Contrato

CUARTA Plazo de Entrega

QUINTA Monto del Contrato

SEXTA Anticipo

SÉPTIMA Garantías

OCTAVA Domicilio a Efectos de Notificación

NOVENA Vigencia del Contrato

DÉCIMA Documentos del Contrato

DÉCIMA PRIMERA Idioma

DÉCIMA SEGUNDA Legislación Aplicable al Contrato

DÉCIMA TERCERA Derechos del Proveedor

DÉCIMA CUARTA Estipulaciones Sobre Impuestos

DÉCIMA QUINTA Protocolización del Contrato

DÉCIMA SEXTA Subcontratos

DÉCIMA SÉPTIMA Intransferibilidad del Contrato

DÉCIMA OCTAVA Causas de fuerza Mayor y/o Caso Fortuito

DÉCIMA NOVENA Terminación del Contrato

VIGÉSIMA Solución de Controversias

1. **CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO**

VIGÉSIMA PRIMERA Forma de Pago

VIGÉSIMA SEGUNDA Facturación

VIGÉSIMA TERCERA Modificación al Contrato

VIGÉSIMA CUARTA Morosidad y sus Penalidades

VIGÉSIMA QUINTA Responsabilidad y Obligaciones del Proveedor

VIGÉSIMA SEXTA Seguros

VIGÉSIMA SÉPTIMA Suspensión Temporal de la Adquisición

VIGÉSIMA OCTAVA Normas de Calidad Aplicables

VIGÉSIMA NOVENA Embalaje

TRIGÉSIMA Inspección y Pruebas

TRIGÉSIMA PRIMERA Derechos de Patente

TRIGÉSIMA SEGUNDA Manuales de Operación, Mantenimiento y Reparación

TRIGÉSIMA TERCERA Recepción

TRIGÉSIMA CUARTA Liquidación de Contrato

TRIGÉSIMA QUINTA Conformidad

**MINUTA DE CONTRATO**

**SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).***

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición)****,* sujeto a los siguientes términos y condiciones:

1. **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO**

**PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)**

Dirá usted que las partes **CONTRATANTES** son: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD),*** con NIT Nº \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el Número de Identificación Tributaria)***, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar de forma clara el domicilio de la entidad)***, en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el distrito, provincia y departamento)*** representada legalmente por \_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación),*** encalidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato)*** que en adelante se denominará la **ENTIDAD** y la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada)***, legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre completo y número de la cédula de identidad del propietario o representante legal habilitado para la suscripción del contrato en representación de la empresa)*** en virtud del testimonio de poder Nº\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar número)*** otorgado ante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder si corresponde),*** el \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar la fecha, día, mes ,año si corresponde)*** *en la \_\_\_\_\_\_\_* ***(registrar el lugar donde fue otorgado el poder si corresponde)*,** que en adelante se denominara el **PROVEEDOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes.

**SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)**

Dirá usted que la **ENTIDAD**, mediante Licitación Pública CUCE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el Código Único de Contrataciones Estatales - CUCE)*** con código interno No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el número de la Licitación),*** convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Nº \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ **(*registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del DBC),*** proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

***(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)***

Que la Comisión de Calificación de la **ENTIDAD**, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe de evaluación y recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió adjudicar la adquisición de los bienes, mediante Resolución de Adjudicación Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el número y la fecha de la Resolución)****,* a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar la razón social del proponente adjudicado)****,* al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el DBC.

**TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)**

El objeto del presente contrato es la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de ítems o lotes, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo)***, que en adelante se denominarán los **BIENES**, para\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar la causa de la contratación)***, suministrados por el **PROVEEDOR** de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

**CUARTA.- (PLAZO DE ENTREGA)**

***(Dependiendo de la forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de párrafo para la determinación del plazo de entrega)***

***(Opción 1 en caso de BIENES con una sola entrega)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de: ***(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega)*** días calendario.

***(Opción 2 en caso de BIENES con más de una entrega)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a cronograma de entregas previsto.

Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computarán independientes uno del otro.

***(Opción 3 en caso de BIENES de provisión continua)***

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada*,* en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total)*** días calendario*,*el cualse ejecutará dentro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*registrar la periodicidad de la provisión. Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual u otro criterio definido por la entidad”*)**.

***(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)***

El (los) plazo (s) de entrega señalado (s) precedentemente será (n) computado (s) a partir de:

* El día siguiente del desembolso del anticipo ***(Cuando se trate de compra local con anticipo)****.*
* El día siguiente de la suscripción del contrato, ***(Cuando se trate de compra local sin anticipo).***
* La fecha establecida en la Orden de Proceder, ***(cuando se trate de bienes de provisión continua).***
* El día siguiente de la apertura de la Carta de Crédito ***(Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR).***

El (los) plazo (s) de entrega de los **BIENES**, establecido (s) en la presente cláusula, podrá (n) ser ampliado (s) cuando:

* 1. La **ENTIDAD**, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los **BIENES** a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
  2. Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.

**QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)**

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación)***

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de **BIENES** efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de **BIENES** nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los **BIENES** a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su recepción de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del **PROVEEDOR**, efectuar la entrega de los **BIENES** contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder dicho monto.

***(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)***

**SEXTA.- (ANTICIPO)**

La **ENTIDAD**, podrá otorgar un anticipo al **PROVEEDOR**, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de pagos)*** pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.

**SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)**

**7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El **PROVEEDOR** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada)****,* Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar el número de la garantía presentada)*** emitida por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre del ente emisor de la garantía)***, con vigencia hasta el\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía),*** a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),***por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal),*** equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor de la **ENTIDAD** a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial**.**

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los **BIENES** objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el **PROVEEDOR**. La devolución se efectivizará en la liquidación final del contrato.

El **PROVEEDOR**, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la **ENTIDAD** será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

***(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES con más de una entrega)***

Al cumplimiento de cada entrega, el **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la **ENTIDAD** haya realizado la recepción de los **BIENES**, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al **PROVEEDOR**.

En caso de que el **PROVEEDOR** no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato.

La Comisión de Recepción deberá verificar que los **BIENES**, hayan sido entregados conforme la propuesta adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los **BIENES** han sido entregados de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El **PROVEEDOR** con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la **ENTIDAD** la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La **ENTIDAD** a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

***(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES de provisión continua)***

El **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de ejecución restante de la provisión de los **BIENES** al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud**:**

1. Se alcance un avance en la provisión de los **BIENES** de al menos setenta por ciento (70%) del monto del contrato; ***(Por ejemplo, de establecerse un avance en la provisión de BIENES del 80%, el PROVEEDOR podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto del contrato que falta por proveer, que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)***
2. La provisión de los **BIENES** y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso o suspensión atribuible al **PROVEEDOR** de acuerdo al Cronograma de Entregas.

La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del **PROVEEDOR,** deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de provisión de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el **PROVEEDOR**. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa de la **ENTIDAD** la autorización de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

***(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).***

**7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO**

El **PROVEEDOR** entregará a la **ENTIDAD** \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR)****,* por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el **PROVEEDOR** que corresponde a *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***(registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato)****,* con vigencia mínima de 90 días calendario y hasta la amortización total del anticipo, a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).***

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(la entidad deberá establecer el plazo)*** días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El **PROVEEDOR**, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la **ENTIDAD** en caso de que el **PROVEEDOR** no invierta el mismo en la provisión de los **BIENES**, dentro de los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD)*** díascalendario*,* computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo*.*

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La **ENTIDAD** a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al **PROVEEDOR**.

***(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá incorporar el numeral 7.3)***

**7.3. FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO**

***(Cuando el proveedor presente garantía la entidad deberá utilizar la siguiente redacción.)***

El **PROVEEDOR,** se obliga a constituir una \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR)****,* a la orden de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),*** cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los **BIENES** objeto del presente contrato, quegarantizará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los **BIENES** objeto del presente contrato. El monto de la garantía será de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%)* del monto del contrato)**.

La vigencia de la garantía, será de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes)*** computable a partir de la Recepción de los **BIENES**.

El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la **ENTIDAD** en caso de que los **BIENES** adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el **PROVEEDOR** no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía***.***

Si dentro del plazo previsto por la **ENTIDAD** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

***(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada entrega).***

El **PROVEEDOR** acepta expresamente, que la **ENTIDAD** realizará la retención cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los **BIENES** objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será de \_\_\_\_\_\_\_\_ **(*La Entidad deberá registrar el monto de la retención, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.)***.

La cobertura de la retención será de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(La Entidad deberá registrar el plazo de cobertura de la retención en literal y numeral que deberá exceder en treinta (30) días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes.)*** computable a partir de la Recepción de los **BIENES**.

El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la **ENTIDAD** en caso de que los **BIENES** adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el **PROVEEDOR** no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retención.

Si dentro del plazo previsto por la **ENTIDAD** los **BIENES** objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido.

**OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)**

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita:

Al **PROVEEDOR**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).***

A la **ENTIDAD**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).***

**NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)**

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del mismo.

**DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)**

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

* 1. Documento Base de Contratación,
  2. Resolución de Aprobación del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.
  3. Propuesta adjudicada.
  4. Resolución de Adjudicación.
  5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
  6. Certificado del RUPE.
  7. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
  8. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.
  9. Documento de Constitución, cuando corresponda.
  10. Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
  11. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
  12. Carta legalizada donde el **FABRICANTE** designa representante legal en Bolivia al **PROVEEDOR*,*** cuando corresponda solo para bienes que impliquen una importación expresa para la **ENTIDAD**.
  13. ***(Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).***

**DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)**

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los **BIENES** deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

**DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)**

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

* 1. Constitución Política del Estado.
  2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
  3. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
  4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
  5. Otras disposiciones relacionadas.

**DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL** **PROVEEDOR)**

El **PROVEEDOR**, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la **ENTIDAD**, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la **ENTIDAD**, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La **ENTIDAD**, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al **PROVEEDOR** aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la **ENTIDAD** podrá solicitar las aclaraciones respectivas al **PROVEEDOR**, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la **ENTIDAD** podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta**.**

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la **ENTIDAD**. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del **PROVEEDOR** considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La **ENTIDAD** no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

**DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).**

Correrá por cuenta del **PROVEEDOR** el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el **PROVEEDOR** deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

**DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)**

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la **ENTIDAD** ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el **PROVEEDOR**, en caso que este monto no sea cancelado por el **PROVEEDOR**, podrá ser descontado por la **ENTIDAD** a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

* 1. Contrato (original).
  2. Documento legal de representación de la **ENTIDAD** y poder de representación legal del **PROVEEDOR,** cuando corresponda (fotocopias legalizadas).
  3. Garantía(s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

**(*En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula DÉCIMA sexta indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”*)**

**DÉCIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)**

***(Utilizar la presente redacción en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)***

El **PROVEEDOR** según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato)*** monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

***(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente adjudicado sea extranjero)***

El **PROVEEDOR** según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de empresas nacionales del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato)*** monto total del contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional. Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del **PROVEEDOR** y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

La **ENTIDAD** establecerá los mecanismos de control en relación a las subcontrataciones que el **PROVEEDOR** debe realizar. En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, la **ENTIDAD,** aplicará una multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato, previstas en la cláusula **VIGÉSIMA CUARTA**.

El **PROVEEDOR**, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho incumplimiento presentando los respaldos necesarios a la **ENTIDAD** quien podrá aceptar o rechazar dichas justificaciones.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)**

El **PROVEEDOR** bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

**DÉCIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**

Con el fin de exceptuar al **PROVEEDOR** de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al **PROVEEDOR** del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los **BIENES**.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los **BIENES** o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el **PROVEEDOR** deberá presentar por escrito a la **ENTIDAD** el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.

La **ENTIDAD** en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la **ENTIDAD** no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la **ENTIDAD** deberá realizar:

1. La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;
2. Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al **PROVEEDOR.**

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

**DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

* 1. **Por Cumplimiento del Contrato:** Es la forma ordinaria de terminación, donde la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la **ENTIDAD**.
  2. **Por Resolución del Contrato:** Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:
     1. **Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.**

La **ENTIDAD,** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por disolución del **PROVEEDOR*.***
2. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR.**
3. Por incumplimiento injustificado a la Cláusula **CUARTA** **(PLAZO DE ENTREGA)**, sin que el **PROVEEDOR** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.
4. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los **BIENES**, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

***(Incluir la siguiente causal sólo para contratación de BIENES sujetos a provisión continua)***

1. Por suspensión de la provisión de los **BIENES** de provisión continuasin justificación, por \_\_\_\_\_\_ ***(registrar el número de entrega (s) incumplida (s))***, sin autorización escrita de la **ENTIDAD.**
   * 1. **Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.**

El **PROVEEDOR,** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Si apartándose de los términos del contrato, la **ENTIDAD** pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;
2. Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;
3. Por instrucciones injustificadas emanadas de la **ENTIDAD** para la suspensión de la provisión de los **BIENES** por más de treinta (30) días calendario.
   * 1. **Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución:** De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato.

La terminación total del contrato procederá para aquellos **BIENES** de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los **BIENES** u otros aspectos que considere la **ENTIDAD**. En el caso de **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la **ENTIDAD** no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de **BIENES** de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la **ENTIDAD** haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los **BIENES,** de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la **ENTIDAD** o el **PROVEEDOR,** según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la **ENTIDAD** o el **PROVEEDOR,** según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al **PROVEEDOR,** se consolide a favor de la **ENTIDAD** laGarantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

* 1. **Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.**

La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos **BIENES** de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los **BIENES** u otros aspectos que considere la **ENTIDAD**. En el caso de **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la **ENTIDAD** no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos **BIENES** sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de **BIENES** de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la **ENTIDAD** haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los **BIENES,** de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los **BIENES** objeto del Contrato, el **PROVEEDOR,** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La **ENTIDAD**, previa evaluación y aceptación de la solicitud**,** mediante carta notariada dirigida al **PROVEEDOR,** suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el **PROVEEDOR** suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la **ENTIDAD.**

Asimismo, si la **ENTIDAD** se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el **CONTRATO** total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la **ENTIDAD** fueran considerados sujetos a reembolso al **PROVEEDOR**.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

**VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

**II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO**

**VIGÉSIMA PRIMERA.- *(FORMA DE PAGO)***

***(Elegir una de las siguientes modalidades de pago que se constituirá en la forma de pago conforme lo establecido en el DBC).***

* **Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR**, una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.
* **Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera: ***(La******entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones satisfactorias de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).***

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.

* **Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes.** El monto del presente contrato, que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera: ***(La******entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas).***

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los **BIENES** objeto del presente Contrato.

* **Modalidad de Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados.** Una vez suscrito el presente contrato, la **ENTIDAD** solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del **PROVEEDOR** cubriendo la importación de los bienes a ser provistos.

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los **BIENES** objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito.

El **PROVEEDOR** debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el **PROVEEDOR**.

El precio del Contrato será pagado por la **ENTIDAD** en favor del **PROVEEDOR** de la siguiente manera:

* Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito**.**
* El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el monto en forma numérica y literal)*** se hará efectivo a favor del **PROVEEDOR** cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción suscrita por la **ENTIDAD**.

***(La* ENTIDAD *después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).***

La **ENTIDAD** aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los **BIENES** objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del **PROVEEDOR.**

Si la **ENTIDAD** incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el **PROVEEDOR** tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta ycinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la **ENTIDAD.**

A este fin el **PROVEEDOR** deberá notificar a la **ENTIDAD** la demora en el pago en días de cada recepción.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN)**

El **PROVEEDOR** al momento de cada entrega de los **BIENES** o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la **ENTIDAD,** por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizará

**VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)**

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de **BIENES** con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

***(Esta cláusula se agregará para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)***

**VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)**

Queda convenido entre las partes contratantes, que el **PROVEEDOR** se constituirá en mora sin notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la **ENTIDAD,** que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.

La **ENTIDAD** aplicará al **PROVEEDOR** una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ***(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los bienes ENTREGADOS con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en función a la premura)*** en relación al monto de los **BIENES** entregados con retraso.

En el caso de que el proveedor notifique a la **ENTIDAD** el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la **ENTIDAD** de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los **BIENES** o en la liquidación del contrato.

***(Adicionar el siguiente párrafo en caso de bienes con más de una entregas*)**

Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la **ENTIDAD** deberá llevar un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la multa acumulada en relación al monto total del contrato, a efectos de la aplicación de las causales de Resolución de contrato por multa acumulada de diez por ciento (10%) y veinte por ciento (20%), según corresponda. La multa acumulada será el resultado de las sumas de las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

***(Esta cláusula se agregará sólo para aquellos BIENES de provisión continua)***

**VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)**

En caso de**BIENES** de provisión continuael **PROVEEDOR**, que suspenda la provisión de los **BIENES** sin justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el valor de la penalidad por morosidad misma que no podrá exceder del 1% del monto del contrato)*** por día de retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la **ENTIDAD** de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los **BIENES** o en la liquidación del contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al **PROVEEDOR**, la **ENTIDAD** no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

**VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)**

* 1. EL **PROVEEDOR** no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato),*** impostergablemente.

Cuando el **PROVEEDOR** incurra en negligencia durante la adquisición de los **BIENES,** la **ENTIDAD** podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la **ENTIDAD** procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del **PROVEEDOR** para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

* 1. El **PROVEEDOR** debe custodiar los **BIENES** a ser provistos, hasta la recepción de éstos por la **ENTIDAD**.

***(En caso de la Entidad no considere necesaria la contratación de seguro, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula Vigésima Sexta indicando lo siguiente: “No aplica.”)***

**VIGÉSIMA SEXTA.- (SEGUROS).**

***(La* ENTIDAD *deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).***

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)**

La **ENTIDAD** podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los **BIENES** en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual la **ENTIDAD** notificará de manera expresa al **PROVEEDOR**, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la **ENTIDAD** reconocerá en favor del **PROVEEDOR** los gastos en que éste incurriera justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el **PROVEEDOR** podrá solicitar a la **ENTIDAD** lasuspensión temporal de las entregas o provisión, por causas atribuibles a la **ENTIDAD** que afecten al **PROVEEDOR** en la adquisición de los **BIENES.** Dichasuspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la **ENTIDAD** la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la **ENTIDAD** podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el **PROVEEDOR**.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)**

Los **BIENES** suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los **BIENES.**

**VIGÉSIMA NOVENA.- (EMBALAJE)**

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la **ENTIDAD.**

**TRIGÉSIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)**

***(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda)*** La **ENTIDAD** de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

La **ENTIDAD** notificará por escrito al **PROVEEDOR,** oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del **PROVEEDOR** o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del **PROVEEDOR** o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la **ENTIDAD.**

La verificación de los **BIENES** por parte de la **ENTIDAD** mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario)***días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los **BIENES** en el lugar de inspección.El **PROVEEDOR** tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los **BIENES** cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

Silos **BIENES** inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la **ENTIDAD** podrá rechazarlos y el **PROVEEDOR** deberá, sin cargo para la **ENTIDAD,** reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas. Todos los reemplazos, modificaciones o incorporaciones serán objeto de las inspecciones o pruebas a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de la **ENTIDAD,** no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los **BIENES** o incorporar las modificaciones necesarias, es de \_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el plazo que no debe exceder el plazo de entrega final)*** días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

La falta de rechazo de los **BIENES** dentro del plazo de \_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el plazo)*** días calendario, implicará aceptación de las inspecciones o pruebas por parte de la **ENTIDAD.**

***(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda)*** La inspección y prueba de los **BIENES** por la **ENTIDAD** o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la **ENTIDAD** a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los **BIENES** una vez que lleguen al país.

**TRIGÉSIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PATENTE)**

El **PROVEEDOR** asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los **BIENES** o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)**

***(Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda)*** Junto con los **BIENES** objeto del Contrato, el **PROVEEDOR** entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el **PROVEEDOR** entregará un ejemplar traducido.

***(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DBC).***

***(Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)***

**TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)**

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizara las actividades para la Recepción de los **BIENES**.

La Comisión de Recepción debe verificar si los **BIENES** entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del **PROVEEDOR**, la Comisión de Recepción podrá realizar la recepción de una parcialidad de los **BIENES**; para tal efecto, la Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.

***(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción NO sujeta a verificación)***

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se hará efectiva la Recepción de los **BIENES**.

***(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción sujeta a verificación)***

La verificación de los **BIENES** se realizará en el plazo de \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación)*** días calendario, computables a partir de la entrega de los **BIENES** en la **ENTIDAD**. Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción.El plazo de entrega de los **BIENES,** no incluye el plazo de verificación de los **BIENES**.

El plazo de sustitución de los **BIENES** que se otorgue al **PROVEEDOR,** como resultado de la verificación, no se constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por la **ENTIDAD**, será sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los **BIENES**.

***(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificación se debe incorporar un párrafo que establezca claramente las actividades de verificación que debe desarrollar la Comisión de Calificación. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revisión, etc.)***

***(Usar esta cláusula para BIENES con provisiones continuas)***

**TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)**

Considerando la periodicidad de la provisión de los **BIENES**, la Unidad Solicitante emitirá informes de conformidad según el avance de la provisión de **BIENES**. Concluida la provisión de manera íntegra la Comisión de Recepción deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de las entregas de los **BIENES** sujetos a provisión.

El personal que emitió los informes de conformidad previos, deberá formar parte de la Comisión de Recepción, salvo impedimento justificado.

**TRIGÉSIMA CUARTA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)**

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la **ENTIDAD** procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la **ENTIDAD** procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

* Reposición de daños, si hubieren.
* El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
* Las multas y penalidades, si hubieran.
* Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.
* Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el **PROVEEDOR** podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la **ENTIDAD.**

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

**TRIGÉSIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD).** En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente **CONTRATO** en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la \_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato),***en representación legal de la **ENTIDAD,** y el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato)***en representación legal del **PROVEEDOR.**

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

***(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)*** |  | ***(Registrar la razón del PROVEEDOR)*** |